## Q. LA ANGULA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB
CALIDAD DE TRAMOS Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD
QUINQUENIO 2020 - 2025
RÍO - TRAMO | QUEBRADA LA ANGULA
TRAMO | Unico | Coordenadas |  | inicio | X: 1094844,41 | Y: 1262950,664 | Fin | X: 1093884,23 | Y: 1279873,646
Uso actual tramo |  |  |  |  | Uso potencial | ESTÉTICO
COMPARATIVO DE VALORES ACTUALES Y PROYECTADOS
PARÁMETRO | (Ca) Calidad monitoreada en el tramo a 2020 |  |  | (Cp) Valor proyectado a largo plazo |  | Relacion (Ca/Cp) Nacimiento |  | Resultado Nacimiento del Tramo |  | Relacion (Ca/Cp) Final del tramo |  | Resultado final del tramo
| Unidades | Valor encontrado (Nacimiento) EL ÁGUILA | Valor encontrado (Final del tramo) La batea |  |  | Menor a 1,0 | Mayor o igual a 1,0 | Cumple Objetivos de Calidad | Incumple Objetivos de Calidad | Menor a 1,0 | Mayor o igual a 1,0 | Cumple Objetivos de Calidad | Incumple Objetivos de Calidad
Oxigeno Disuelto | mg/L | 3.5 | 1.23 | 2 |  | - | 1.75 | x |  | 0.615 | - | x
DBO5 | mg/L | 4.13 | 127.67 | 30 |  | 0.13767 | - | x |  | - | 4.2557 |  | x
Solidos Suspendidos Totales (SST) | mg/L | 18.33 | 74 | 100 |  | 0.1833 | - | x |  | 0.74 |  | x
Solidos Flotantes y Espumas | - | NM | NM | Ausentes |  | - | - | - | - | - | - | - | -
Peliculas de grasas y aceites | - | NM | NM | Ausentes |  | - | - | - | - | - | - | - | -
Olores Ofensivos | - | NM | NM | Ausentes |  | - | - | - | - | - | - | - | -
Caudal a inicio de tramo | m3/s |  | - | NM
Caudal a final de tramo | m3/s | -
CONCLUSION DE LA CALIDAD DEL TRAMO
1. El tramo incumple los objetivos de calidad planteados en el Acuerdo 1258 de 2013, porque los parámetros DBO5 esta por cuatro veces encima de los valores establecidos a 2020
Convenciones | Ca: Calidad actual. Cp: Calidad proyectada.NM: No Monitoreado

## R. CHICAMOCHA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB
CALIDAD DE TRAMOS Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD
QUINQUENIO 2020 - 2025
RÍO - TRAMO | RIO CHICAMOCHA (Rio Manco)
TRAMO | Unico | Coordenadas |  | inicio | X: 1125888,07805 | Y: 1276531,6278 | Fin | X: 1119911,67219 | Y: 1246432,91357
Uso actual tramo |  |  |  |  | Uso potencial | Contacto primario
COMPARATIVO DE VALORES ACTUALES Y PROYECTADOS
PARAMETRO | (Ca) Calidad monitoreada en el tramo a 2020 |  |  | (Cp) Valor proyectado a largo plazo |  | Relacion (Ca/Cp) -Nacimiento |  | Resultado -Nacimiento del Tramo |  | Relacion (Ca/Cp)- Final del Tramo |  | Resultado- Final del Tramo
| Unidades | Valor encontrado (Nacimiento) Primavera (El Chorro) | Valor encontrado (Final del tramo) Pesacadero (Mensuli) |  |  | Menor a 1,0 | Mayor o igual a 1,0 | Cumple Objetivos de Calidad | Incumple Objetivos de Calidad | Menor a 1,0 | Mayor o igual a 1,0 | Cumple Objetivos de Calidad | Incumple Objetivos de Calidad
Oxigeno Disuelto | mg/L | 8.77 | 8.38 | 6 |  | - | 1.4617 | x |  | - | 1.3967 | x
DBO5 | mg/L | 2.83 | 3.63 | 3 |  | 0.77961 | - | x |  | - | 1.21 |  | x
Solidos Suspendidos Totales (SST) | mg/L | 16.2 | 40 | 50 |  | 0.405 | - | x |  | 0.8 | - | x
pH | Unidades de pH | 7.7 | 7.7 | 7,0-9,0 |  | - | - | x |  | - | - | x
Coliformes Totales | NMP/100mL | 58333 | 996333 | 1000 |  | - | 58.333 |  | x | - | 996.333 |  | x
Coliformes Fecales | NMP/100mL | 35433 | 25000 | 200 |  | - | 177.165 |  | x | - | 125 |  | x
Material Flotante | - | NM | NM | Ausente |  | - | - | - | - | - | - | - | -
Pelicula Visible de grasas y aceites | - | NM | NM | Ausente |  | - | - | - | - | - | - | - | -
Caudal a inicio de tramo | m3/s |  | - | NM
Caudal a final de tramo | m3/s | -
CONCLUSION DE LA CALIDAD DEL TRAMO
1. El tramo incumple los objetivos de calidad planteados en el Acuerdo 1258 de 2013 porque los parámetros ,DBO5, Coliformes Totales y Coliformes Fecales, estan por encima de los valores establecidos a 2020
Convenciones | Ca: Calidad actual. Cp: Calidad proyectada.NM: No Monitoreado

## R. Lebrija
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB
CALIDAD DE TRAMOS Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD
QUINQUENIO 2020 - 2025
RÍO - TRAMO | RIO LEBRIJA
TRAMO | Unico | Coordenadas |  | inicio | X: 1042051,68631 | Y: 1360000,42868 | Fin | X: 1103114,62744 | Y: 1284414,57056
Uso actual tramo |  |  |  |  | Uso potencial | ESTÉTICO
COMPARATIVO DE VALORES ACTUALES Y PROYECTADOS
PARAMETRO | (Ca) Calidad monitoreada en el tramo a 2020 |  |  | (Cp) Valor proyectado a largo plazo |  | Relacion (Ca/Cp) |  | Resultado |  | Relacion (Ca/Cp) |  | Resultado
| Unidades | Valor encontrado (Nacimiento) | Valor encontrado (Final del tramo) Bocas |  |  | Menor a 1,0 | Mayor o igual a 1,0 | Cumple Objetivos de Calidad | Incumple Objetivos de Calidad | Menor a 1,0 | Mayor o igual a 1,0 | Cumple Objetivos de Calidad | Incumple Objetivos de Calidad
Oxigeno Disuelto | mg/L | 6.95 | 6.7 | 4 |  | - | 1.7375 | x |  |  | 1.675 | x
DBO5 | mg/L | 3.87 | 11.87 | 30 |  | 0.129 | - | x |  | 0.39567 |  | x
Solidos Suspendidos Totales (SST) | mg/L | 40.73 | 41.1 | 200 |  | 0.20365 | - | x |  | 0.2055 |  | x
Solidos Flotantes y espumas | - | NM | NM | Ausentes |  | - | - | - | - | - | - | - | -
Pelicula de grasas y aceites | - | NM | NM | Ausentes |  | - | - | - | - | - | - | - | -
Olores Ofensivos | - | NM | NM | Ausentes |  | - | - | - | - | - | - | - | -
Caudal a inicio de tramo | m3/s |  | - | NM
Caudal a final de tramo | m3/s | -
CONCLUSION DE LA CALIDAD DEL TRAMO
1. El tramo cumple los objetivos de calidad planteados en el Acuerdo 1258 de 2013para todos los valores establecidos a 2020 que fiueron monitoreados
Convenciones | Ca: Calidad actual. Cp: Calidad proyectada.NM: No Monitoreado

## R. NEGRO
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB
CALIDAD DE TRAMOS Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD
QUINQUENIO 2020 - 2025
RÍO - TRAMO | RIO NEGRO
TRAMO | Unico | Coordenadas |  | inicio | X: 1108646,88 | Y: 1307186,88 | Fin | X: 1101634,71343 | Y: 1289819,5489
Uso actual tramo |  |  |  |  | Uso potencial | Contacto primario
COMPARATIVO DE VALORES ACTUALES Y PROYECTADOS
PARAMETRO | (Ca) Calidad monitoreada en el tramo a 2020 |  |  | (Cp) Valor proyectado a largo plazo |  | Relacion (Ca/Cp) |  | Resultado
| Unidades | Valor encontrado (Nacimiento) | Valor encontrado (Final del tramo) Brisas |  |  | Menor a 1,0 | Mayor o igual a 1,0 | Cumple Objetivos de Calidad | Incumple Objetivos de Calidad
Oxigeno Disuelto | mg/L | NM | 8.18 | 6 |  | - | 1.3633 | x
DBO5 | mg/L | NM | 2.83 | 2 |  | - | 1.415 |  | x
Solidos Suspendidos Totales (SST) | mg/L | NM | 16.2 | 100 |  | 0.162 | - | x
pH | Unidades de pH | NM | 7.7 | 7,0-9,0 |  | - | - | x
Coliformes Totales | NMP/100mL | NM | 58333 | 1000 |  | - | 58.333 |  | x
Coliformes Fecales | NMP/100mL | NM | 35433 | 200 |  | - | 177.165 |  | x
Material Flotante | - | NM | NM | Ausente |  | - | - | - | -
Pelicula visible de grasas y aceites | - | NM | NM | Ausente |  | - | - | - | -
Caudal a inicio de tramo | m3/s |  | - | NM
Caudal a final de tramo | m3/s | - |  | NM
CONCLUSION DE LA CALIDAD DEL TRAMO
1. El tramo incumple los objetivos de calidad planteados en el Acuerdo 1258 de 2013 porque los parámetros DBO5, Coliformes Totales y Coliformes Fecales, esta por encima de los valores establecidos a 2020
Convenciones | Ca: Calidad actual. Cp: Calidad proyectada.NM: No Monitoreado

## Q. MENSULI
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB
CALIDAD DE TRAMOS Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD
QUINQUENIO 2020 - 2025
RÍO - TRAMO | QUEBRADA MENSULI
TRAMO | Unico | Coordenadas |  | inicio | X: 1115292,511 | Y: 1273143,523 | Fin | X: 1104158,1098 | Y: 1272585,10844
Uso actual tramo |  |  |  |  | Uso potencial | Contacto primario
COMPARATIVO DE VALORES ACTUALES Y PROYECTADOS
PARAMETRO | (Ca) Calidad monitoreada en el tramo a 2020 |  |  | (Cp) Valor proyectado a largo plazo |  | Relacion (Ca/Cp)- Nacimiento |  | Resultado - Nacimiento |  | Relacion (Ca/Cp) - Final del Tramo |  | Resultado- Final del tramo
| Unidades | Valor encontrado (Nacimiento) Platacero | Valor encontrado (Final del tramo) Los Totumos |  |  | Menor a 1,0 | Mayor o igual a 1,0 | Cumple Objetivos de Calidad | Incumple Objetivos de Calidad | Menor a 1,0 | Mayor o igual a 1,0 | Cumple Objetivos de Calidad | Incumple Objetivos de Calidad
Oxigeno Disuelto | mg/L | 7.15 | 5.93 | 5 |  | - | 1.43 | x |  | - | 1.186 | x
DBO5 | mg/L | 3.53 | 12.57 | 10 |  | 0.353 | - | x |  | - | 1.257 |  | x
Solidos Suspendidos Totales (SST) | mg/L | 70.33 | 30.33 | 120 |  | 0.58608 | - | x |  | 0.25275 | - | x
pH | Unidades de pH | 7.83 | 7.67 | 4,5-9,0 |  | - | - | x |  | - | - | x
Coliformes Totales | NMP/100mL | 104000 | 110723333 | 5000 |  | - | 20.8 |  | x | - | 22144.6666 |  | x
Coliformes Fecales | NMP/100mL | 46000 | 157667 | 1000 |  | - | 46 |  | x | - | 157.667 |  | x
Nitrogeno Total | mg/L | 3.68 | 6.6 | 2 |  | - | 1.84 |  | x | - | 3.3 |  | x
Solidos Disueltos Totales | mg/L | 124 | 183.33 | 200 |  | 0.62 | - | x |  | 0.91665 | - | x
Solidos Flotantes | - | NM | NM | Ausentes |  | - | - | - | - | - | - | - | -
Caudal a inicio de tramo | m3/s |  |  | NM
Caudal a final de tramo | m3/s
CONCLUSION DE LA CALIDAD DEL TRAMO
El tramo incumple los objetivos de calidad planteados en Acuerdo 1258 de 2013 porque los parámetros , DBO5, Coliformes Totales, Coliformes Fecales y Nitrogeno Total estan por encima de los valores establecidos a 2020
Convenciones | Ca: Calidad actual. Cp: Calidad proyectada. NM: No Monitoreado

## R. CACHIRI
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB
CALIDAD DE TRAMOS Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD
QUINQUENIO 2020 - 2025
RÍO - TRAMO | RIO CARCHI
TRAMO | Unico | Coordenadas |  | inicio | X: 1122804,75 | Y: 1317394,38 | Fin | X: 1086540,75 | Y: 1304725,38
Uso actual tramo |  |  |  |  | Uso potencial | Contacto primario
COMPARATIVO DE VALORES ACTUALES Y PROYECTADOS
PARAMETRO | (Ca) Calidad monitoreada en el tramo a 2020 |  |  | (Cp) Valor proyectado a largo plazo |  | Relacion (Ca/Cp) |  | Resultado
| Unidades | Valor encontrado (Nacimiento) Las Olas | Valor encontrado (Final del tramo) |  |  | Menor a 1,0 | Mayor o igual a 1,0 | Cumple Objetivos de Calidad | Incumple Objetivos de Calidad
Oxigeno Disuelto | mg/L | 8.24 | NM | 6 |  | - | 1.3733 | x
DBO5 | mg/L | 2.27 | NM | 3 |  | 0.75667 | - | x
Solidos Suspendidos Totales (SST) | mg/L | 110.77 | NM | 100 |  | - | 1.1077 |  | x
pH | Unidades de pH | 8 | NM | 7,0-9,0 |  | - | - | x
Coliformes Totales | NMP/100mL | 41067 | NM | 1000 |  | - | 41.067 |  | x
Coliformes Fecales | NMP/100mL | 4200 | NM | 200 |  | - | 21 |  | x
Material Flotante | - | NM | NM | Ausentes |  | - | - | - | -
Pelicula Visible de grasas y aceite | - | NM | NM | Ausentes |  | - | - | - | -
Caudal a inicio de tramo | m3/s |  | -
Caudal a final de tramo | m3/s | -
CONCLUSION DE LA CALIDAD DEL TRAMO
1. El tramo incumple los objetivos de claidad planteados en el Acuerdo 1258 de 2013, porque los parámetros SST, Coliformes Totales y Coliformes Fecales, estan por encima de los valores establecidos a 2020
Convenciones | Ca: Calidad actual. Cp: Calidad proyectada.NM: No Monitoreado

## R. Salamaga
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB
CALIDAD DE TRAMOS Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD
QUINQUENIO 2020 - 2025
RÍO - TRAMO | RIO SALAMAGA
TRAMO | Unico | Coordenadas |  | inicio | X: 1108180,3319 | Y: 1311812,547 | Fin | X: 1088123,5156 | Y: 1301862,14414
Uso actual tramo |  |  |  |  | Uso potencial | Agricola (Riego)
COMPARATIVO DE VALORES ACTUALES Y PROYECTADOS
PARAMETRO | (Ca) Calidad monitoreada en el tramo a 2020 |  |  | (Cp) Valor proyectado a largo plazo |  | Relacion (Ca/Cp) |  | Resultado
| Unidades | Valor encontrado (Nacimiento) El Bambu | Valor encontrado (Final del tramo) |  |  | Menor a 1,0 | Mayor o igual a 1,0 | Cumple Objetivos de Calidad | Incumple Objetivos de Calidad
Oxigeno Disuelto | mg/L | 7.46 | NM | 6 |  | - | 1.2433 | x
DBO5 | mg/L | 2.37 | NM | 10 |  | 0.237 | - | x
Solidos Suspendidos Totales (SST) | mg/L | 15.1 | NM | 200 |  | 0.0755 | - | x
pH | Unidades de pH | 7.96 | NM | 4,5 - 9,0 |  | - | - | x
Solidos Disueltos | mg/L | 66.57 | NM | 150 |  | 0.4438 | - | x
Coliformes Totales | NMP/100mL | 17.433 | NM | 5000 |  | 0.0034866 | - | x
Coliformes Fecales | NMP/100mL | 4.917 | NM | 1000 |  | 0.004917 | - | x
Nitrogeno Total | mg/L | 3.27 | NM | 2 |  | - | 1.635 |  | x
Caudal a inicio de tramo | m3/s |  | - | NM
Caudal a final de tramo | m3/s | -
CONCLUSION DE LA CALIDAD DEL TRAMO
1. El tramo incumple los objetivos de claidad planteados en el Acuerdo 1258 de 2013 porque el Nitrogeno Total, esta por encima de los valores establecidos a 2020
Convenciones | Ca: Calidad actual. Cp: Calidad proyectada.NM: No Monitoreado

## R. FRIO
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB
CALIDAD DE TRAMOS Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD
QUINQUENIO 2020 - 2025
RÍO - TRAMO | RIO FRIO
TRAMO | Unico | Coordenadas |  | inicio | X: 1116862,786 | Y: 1276800,2089 | Fin | X: 1106785,43015 | Y: 1283286,52005
Uso actual tramo |  |  |  |  | Uso potencial | Estetico
COMPARATIVO DE VALORES ACTUALES Y PROYECTADOS
PARAMETRO | (Ca) Calidad monitoreada en el tramo a 2020 |  |  | (Cp) Valor proyectado a largo plazo |  | Relacion (Ca/Cp) |  | Resultado
| Unidades | Valor encontrado (Nacimiento) | Valor encontrado (Final del tramo) |  |  | Menor a 1,0 | Mayor o igual a 1,0 | Cumple Objetivos de Calidad | Incumple Objetivos de Calidad
Oxigeno Disuelto | mg/L | 8.29 | NM | 2 |  |  | 4.145 | x
DBO5 | mg/L | 2.8 | NM | 30 |  | 0.093333 |  | x
Solidos Suspendidos Totales (SST) | mg/L | 22.67 | NM | 200 |  | 0.11335 |  | x
Solidos Flotantes y Espumas | - | NM | NM | Ausentes |  | - | - | - | -
Pelicula de Grasas y Aceites | - | NM | NM | Ausentes |  | - | - | - | -
Olores Ofesivos | - | NM | NM | Ausentes |  | - | - | - | -
Caudal a inicio de tramo | m3/s |  |  | NM
Caudal a final de tramo | m3/s |  |  | NM
CONCLUSION DE LA CALIDAD DEL TRAMO
1. El tramo cumple los objetivos de calidad planteados en el Acuerdo 1258 de 2013, para todos los valores establecidos a 2020 monitoreados.
Convenciones | Ca: Calidad actual. Cp: Calidad proyectada.NM: No Monitoreado

## SURATA NAC SA 03 SA 01
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB
CALIDAD DE TRAMOS Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD
QUINQUENIO 2020 - 2025
RÍO - TRAMO | SURATA NAC SA 03 SA 01
TRAMO | Unico | Coordenadas |  | inicio | X: 1106785,4301 | Y: 1283286,52005 | Fin | X: 1103114,62744 | Y: 1284414,5705
Uso actual tramo |  |  |  |  | Uso potencial | Contacto primario
COMPARATIVO DE VALORES ACTUALES Y PROYECTADOS
PARAMETRO | (Ca) Calidad monitoreada en el tramo a 2020 |  |  | (Cp) Valor proyectado a largo plazo |  | Relacion (Ca/Cp) |  | Resultado
| Unidades | Valor encontrado (Nacimiento) | Valor encontrado (Final del tramo) |  |  | Menor a 1,0 | Mayor o igual a 1,0 | Cumple Objetivos de Calidad | Incumple Objetivos de Calidad
Oxigeno Disuelto | mg/L | NM | 7.81 | 5 |  |  | 1.562 | x
DBO5 | mg/L | NM | 7.63 | 20 |  | 0.3815 |  | x
Solidos Suspendidos Totales (SST) | mg/L | NM | 354.7 | 200 |  |  | 1.7735 |  | x
Solidos Flotantes y Espumas | - | NM | NM | Ausente |  | - | - | - | -
Pelicula de Grasas y Aceites | - | NM | NM | Ausente |  | - | - | - | -
Olores Ofesivos | - | NM | NM | Ausente |  | - | - | - | -
Caudal a inicio de tramo | m3/s | NM |  | NM
Caudal a final de tramo | m3/s |  |  | NM
CONCLUSION DE LA CALIDAD DEL TRAMO
1. El tramo incumple los objetivos de claidad planteados en el Acuerdo 1258 de 2013, porque los valores de solidos Suspendidos, estan por encima de los valores establecidos a 2020
Convenciones | Ca: Calidad actual. Cp: Calidad proyectada.NM: No Monitoreado

## SURATA NAC SA 03
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB
CALIDAD DE TRAMOS Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD
QUINQUENIO 2020 - 2025
RÍO - TRAMO | SURATA NAC SA 03
TRAMO | Unico | Coordenadas |  | inicio | X: 1129745,75 | Y: 11315228 | Fin | X: 1106785,43015 | Y: 1283286,52005
Uso actual tramo |  |  |  |  | Uso potencial | Contacto primario
COMPARATIVO DE VALORES ACTUALES Y PROYECTADOS
PARAMETRO | (Ca) Calidad monitoreada en el tramo a 2020 |  |  | (Cp) Valor proyectado a largo plazo |  | Relacion (Ca/Cp) |  | Resultado
| Unidades | Valor encontrado (Nacimiento) | Valor encontrado (Final del tramo) |  |  | Menor a 1,0 | Mayor o igual a 1,0 | Cumple Objetivos de Calidad | Incumple Objetivos de Calidad
Oxigeno Disuelto | mg/L |  | 8.15 | 6 |  |  | 1.3583 | x
DBO5 | mg/L |  | 2.63 | 3 |  | 0.87667 |  | x
Solidos Suspendidos Totales (SST) | mg/L |  | 243.33 | 200 |  |  | 1.2167 |  | x
pH | Unidades de pH |  | 7.99 | 7,0-9,0 |  | - | - | x
Coliformes Totales | NMP/100mL |  | 17145 | 20000 |  | 0.85725 |  |  | x
Coliformes Fecales | NMP/100mL |  | 16710 | 2000 |  |  | 8.355 |  | x
Cianuro | mg/L |  | 0.028 | 0.1 |  | 0.28 |  | x
Mercurio | ug/L |  | 0.0007 | 0.2 |  | 0.0035 |  | x
Caudal a inicio de tramo | m3/s |  |  | NM
Caudal a final de tramo | m3/s |  |  | NM
CONCLUSION DE LA CALIDAD DEL TRAMO
1. El tramo incumple los objetivos de claidad planteados en Acuerdo 1258 de 2013, porque los parámetros Solidos Suspendidos y Coliformes Fecales, estan por encima de los valores establecidos a 2020
Convenciones | Ca: Calidad actual. Cp: Calidad proyectada.NM: No Monitoreado

## RO 05 - RO 4A
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB
CALIDAD DE TRAMOS Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD
QUINQUENIO 2020 - 2025
RÍO - TRAMO | Tramo B - RO 05 - RO 4A (RO-05/RO-04)
TRAMO | Unico | Coordenadas |  | inicio | X: 1114571,37118 | Y: 1264848,1329 | Fin | X: 1103383,31 | Y: 1262970,2328
Uso actual tramo |  |  |  |  | Uso potencial | AGRICOLA
COMPARATIVO DE VALORES ACTUALES Y PROYECTADOS
PARAMETRO | (Ca) Calidad monitoreada en el tramo a 2020 |  |  | (Cp) Valor proyectado a largo plazo |  | Relacion (Ca/Cp) |  | Resultado
| Unidades | Valor encontrado (Nacimiento) | Valor encontrado (Final del tramo) |  |  | Menor a 1,0 | Mayor o igual a 1,0 | Cumple Objetivos de Calidad | Incumple Objetivos de Calidad
Oxigeno Disuelto | mg/L |  | 4.36 | 5 |  | 0.872 |  |  | x
DBO5 | mg/L |  | 19.03 | 12 |  |  | 1.5858 |  | x
Solidos Suspendidos Totales (SST) | mg/L |  | 43.5 | 150 |  | 0.29 |  | x
pH | Unidades de pH |  | 7.41 | 7,0-9,0 |  |  |  | x
Coliformes Totales | NMP/100mL |  | 7633333 | 5000 |  |  | 1526.6666 |  | x
Coliformes Fecales | NMP/100mL |  | 2766667 | 1000 |  |  | 2766.667 |  | x
Nitritos | ug/L |  | 0.12 | 130 |  | 0.00092308 |  | x
Nitratos | ug/L |  | 0.28 | 1170 |  | 0.00023932 |  | x
Nitrogeno Total | ug/L |  | 10.41 | 5000 |  | 0.002082 |  | x
Caudal a inicio de tramo | m3/s |  |  | NM
Caudal a final de tramo | m3/s |  |  | NM
CONCLUSION DE LA CALIDAD DEL TRAMO
1. El tramo incumple los objetivos de claidad planteados en el Acuerdo 1368 de 2018 porque los parámetros de OD estan por debajo y los de DBO5, Coliformes Totales y Coliformes Fecales, estan por encima de los valores establecidos a 2020
Convenciones | Ca: Calidad actual. Cp: Calidad proyectada.NM: No Monitoreado

## NACIMIENTO RO - 05.RO-O10 RO-05
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB
CALIDAD DE TRAMOS Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD
QUINQUENIO 2020 - 2025
RÍO - TRAMO | Tramo A - NACIMIENTO RO - 05 (RO-O-10/ RO-05)
TRAMO | Unico | Coordenadas |  | s | X: 1119334,483 | Y: 1277472,615 | Fin | X: 1114571,37118 | Y: 1264848,1329
Uso actual tramo |  |  |  |  | ct1rfhgfc f | Domestico
COMPARATIVO DE VALORES ACTUALES Y PROYECTADOS
PARAMETRO | (Ca) Calidad monitoreada en el tramo a 2020 |  |  | (Cp) Valor proyectado a largo plazo |  | Relacion (Ca/Cp) |  | Resultado
| Unidades | Valor encontrado (Nacimiento) | Valor encontrado (Final del tramo) |  |  | Menor a 1,0 | Mayor o igual a 1,0 | Cumple Objetivos de Calidad | Incumple Objetivos de Calidad
Oxigeno Disuelto | mg/L |  | 8.76 | 6 |  |  | 1.46 | x
DBO5 | mg/L |  | 2.6 | 3 |  | 0.86667 |  | x
Solidos Suspendidos Totales (SST) | mg/L |  | 54.5 | 150 |  | 0.36333 |  | x
pH | Unidades de pH |  | 6.99 | 7,0-9,0 |  |  |  | x
Coliformes Totales | NMP/100mL |  | 184333 | 20000 |  |  | 9.2166 |  | x
Coliformes Fecales | NMP/100mL |  | 31667 | 2000 |  |  | 15.8335 |  | x
Nitritos | ug/L |  | 0.01 | 100 |  | 0.0001 |  | x
Nitratos | ug/L |  | 0.26 | 1000 |  | 0.00026 |  | x
Nitrogeno Total | ug/L |  | 3.29 | 1000 |  | 0.00329 |  | x
Caudal a inicio de tramo | m3/s |  |  | NM
Caudal a final de tramo | m3/s |  |  | NM
CONCLUSION DE LA CALIDAD DEL TRAMO
1. El tramo incumple los objetivos de calidad planteados en el Acuerdo 1368 de 2018 porque los parámetros Coliforme Totales y Coliformes Fecales, estan por encima de los valores establecidos a 2020
Convenciones | Ca: Calidad actual. Cp: Calidad proyectada.NM: No Monitoreado

## RO 4A - RO 01 RO-04 a RO-O-4H
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB
CALIDAD DE TRAMOS Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD
QUINQUENIO 2020 - 2025
RÍO - TRAMO | Tramo C - RO 4A - RO 01 (RO-04/RO-O-4H)
TRAMO | Unico | Coordenadas |  | inicio | X: 1103383,31262 | Y: 1262970,232 | Fin | X: 1103114,627 | Y: 1284414,57056
Uso actual tramo |  |  |  |  | Uso potencial | Contacto primario
COMPARATIVO DE VALORES ACTUALES Y PROYECTADOS
PARAMETRO | (Ca) Calidad monitoreada en el tramo a 2020 |  |  | (Cp) Valor proyectado a largo plazo |  | Relacion (Ca/Cp) |  | Resultado
| Unidades | Valor encontrado (Nacimiento) | Valor encontrado (Final del tramo) |  |  | Menor a 1,0 | Mayor o igual a 1,0 | Cumple Objetivos de Calidad | Incumple Objetivos de Calidad
Oxigeno Disuelto | mg/L |  | 7.03 | 5 |  |  | 1.406 | x
DBO5 | mg/L |  | 12.47 | 12 |  |  | 1.0392 |  | x
Solidos Suspendidos Totales (SST) | mg/L |  | 359 | 150 |  |  | 2.3933 |  | x
pH | Unidades de pH |  | 7.37 | 7,0-9,0 |  | - | - | x
Coliformes Totales | NMP/100mL |  | 8720000 | 5000 |  |  | 1744 |  | x
Coliformes Fecales | NMP/100mL |  | 2889333 | 1000 |  |  | 2889.333 |  | x
Nitritos | ug/L |  | 0.45 | 130 |  | 0.0034615 |  | x
Nitratos | ug/L |  | 1.36 | 1170 |  | 0.0011624 |  | x
Nitrogeno Total | ug/L |  | 5.65 | 5000 |  | 0.00113 |  | x
Caudal a inicio de tramo | m3/s |  |  | NM
Caudal a final de tramo | m3/s |  |  | NM
CONCLUSION DE LA CALIDAD DEL TRAMO
1. El tramo incumple los objetivos de claidad planteados en el Acuerdo 1368 de 2018, porque los parámetros DBO5, SST, Coliformes Totales y Coliformes Fecales, estan por encima de los valores establecidos a 2020
Convenciones | Ca: Calidad actual. Cp: Calidad proyectada.NM: No Monitoreado