## MATRIZ DE EVALAUCION METAS
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA -CDMB
PROGRAMA: TASA RETRIBUTIVA POR DESCARGAS LIQUIDAS PUNTUALES
CONSULTA DEMETAS DE CARGAS 2020 - 2025
Matriz de evalauación y definicion de metas de cargas de DBO5 y SST para el quinquenio 2020 -2025
DOCUMENTO PARA PUBLICACION Y DISCUSION CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CAPITUO 7 DEL DECRETO 1076 DE 2014 - BORRADOR PARA PUBLICACION Y OBSERVACIONES A APRTIR DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020
Fuente receptora | Empresa o agente vertedor | TIPO | Caudal (L/s) | Concentracion de la descarga a 2019 (mg/l) |  | LIMITE PERMISIBLE (RESOLUCION 0631 DE 2015) |  | Tiempo de descarga |  | Carga Maxima legal-CML (KG/AÑO) |  | Carga base a 2020 ( Publicada en la consulta) |  | ¿Presentó propuesta de metas? | La linea base ( cargas 2020 -2021) coincide con la presentada en la propuesta de metas | ¿Presentó observaciones a la línea base? | Propuesta de Carga meta-kg/año -popr periodos del quinquenio 2020 -2025 | [9 empty] | ¿La propuesta de meta quinquenal se ajusta a la Res. 0631 de 2015? |  | Capacidad de carga (CMP) (DBO5) del cuerpo de agua o tramo EN ESTIAJE |  |  |  | El tramo cumple objetivos de calidad? |  | Asignacion de metas de oficio con base en estudio de capacidad de carga del tramo (%) |  | META INDIVIDUAL DE CARGAS (KG/AÑO) PARA EL QUINQUENIO 2020 -2025 |  | RESULTADOS, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
[12 empty] | Kg/Año |  |  |  |  | 2020 -2021 |  | 2021-2022 |  | 2022-2023 |  | 2023-2024 |  | 2024-2025 |  | DBO5 | SST | DESCONOCIDA | Alta | Media | Baja |  |  | Rangos de reduccion requeridos según CMP ( LA CELADA INDICA EL TOPE SUPERIOR ESPERADO- %)
|  | RESOLUCION 0631 DEL 2015 |  | DBO5 | SST | DBO5 | SST | Horas/dia | Mes | DBO5 | SST | DBO5 | SST |  |  |  | DBO5 | SST | DBO5 | SST | DBO5 | SST | DBO5 | SST | DBO5 | SST
Rio Chicamocha | [32 empty] | SI | NO | DBO5 | SST | DBO5 | SST
| LAVADERO MONTERREY | ARTICULO 8 ARD - ARnD - CON UNA CARGA MENOR O IGUAL A 625,00 Kg/dia DBO5 | 0.2 | 13.9 | 16 | 90 | 90 | 10 | 12 | 567.648 | 567.648 | 36.03 | 41.47 | NO | - | NO | 36.03 | 41.47 | 36.03 | 41.47 | 18.015 | 20.735 | 18.015 | 20.735 | 18.015 | 20.735 | 0.063472 | 0.073056 |  |  |  |  | X |  | 50 | 50 | 18.015 | 20.735 | Se aplican Metas de ofico con base en criterios de la CDMB, como lo indica la norma
| LAVADERO EL MOTORISTA |  | 0.65 | 138 | 122 | 90 | 90 | 10 | 12 | 1844.856 | 1844.856 | 1162.51 | 1027.73 | NO | - | NO | 1162.51 | 1027.73 | 1162.51 | 1027.73 | 581.255 | 513.865 | 581.255 | 513.865 | 581.255 | 513.865 | 0.63014 | 0.55708 |  |  |  |  | X |  | 50 | 50 | 581.255 | 513.865 | Presnto un valor superior al publicado pero presento soportes de caracterizaciones y cargas que justifican los cambios efectuados. Se modifica linea base, pero se imponene metas de oficio dado que no presenta propuesta de metas
| LAVADERO EL TURBO |  | 0.356 | 33.9 | 21.9 | 90 | 90 | 8 | 12 | 1010.4134 | 1010.4134 | 107.73 | 69.6 | NO | - | NO | 107.73 | 69.6 | 107.73 | 69.6 | 53.865 | 34.8 | 53.865 | 34.8 | 53.865 | 34.8 | 0.10662 | 0.068883 |  |  |  |  | X |  | 50 | 50 | 53.865 | 34.8 | Se aplican Metas de ofico con base en criterios de la CDMB, como lo indica la norma
| LAVADERO LA DON JUANA |  | 0.65 | 138 | 122 | 90 | 90 | 10 | 12 | 1844.856 | 1844.856 | 1162.51 | 1027.73 | NO | - | NO | 1162.51 | 1027.73 | 1162.51 | 1027.73 | 581.255 | 513.865 | 581.255 | 513.865 | 581.255 | 513.865 | 0.63014 | 0.55708 |  |  |  |  | X |  | 50 | 50 | 581.255 | 513.865 | Se aplican Metas de ofico con base en criterios de la CDMB, como lo indica la norma
| LAVADERO EL TURISTA |  | 0.65 | 138 | 122 | 90 | 90 | 10 | 12 | 1844.856 | 1844.856 | 1162.51 | 1027.73 | NO | - | NO | 1162.51 | 1027.73 | 1162.51 | 1027.73 | 581.255 | 513.865 | 581.255 | 513.865 | 581.255 | 513.865 | 0.63014 | 0.55708 |  |  |  |  | X |  | 50 | 50 | 581.255 | 513.865 | Se aplican Metas de ofico con base en criterios de la CDMB, como lo indica la norma
| LAVADERO EL AMIGO |  | 0.522 | 138 | 122 | 90 | 90 | 8 | 12 | 1481.5613 | 1481.5613 | 628.61 | 555.73 | NO | - | NO | 628.61 | 555.73 | 628.61 | 555.73 | 314.305 | 277.865 | 314.305 | 277.865 | 314.305 | 277.865 | 0.42429 | 0.3751 |  |  |  |  | X |  | 50 | 50 | 314.305 | 277.865 | Se aplican Metas de ofico con base en criterios de la CDMB, como lo indica la norma
| LAVADERO LAS ACACIAS |  | 0.78 | 38.5 | 81.3 | 90 | 90 | 10 | 12 | 2213.8272 | 2213.8272 | 389.19 | 821.85 | NO | - | NO | 389.19 | 821.85 | 389.19 | 821.85 | 194.595 | 410.925 | 194.595 | 410.925 | 194.595 | 410.925 | 0.1758 | 0.37123 |  |  |  |  | X |  | 50 | 50 | 194.595 | 410.925 | Se aplican Metas de ofico con base en criterios de la CDMB, como lo indica la norma
| LAVADERO LOS MANGOS |  | 0.65 | 138 | 122 | 90 | 90 | 10 | 12 | 1844.856 | 1844.856 | 1162.51 | 1027.73 | NO | - | NO | 1162.51 | 1027.73 | 1162.51 | 1027.73 | 581.255 | 513.865 | 581.255 | 513.865 | 581.255 | 513.865 | 0.63014 | 0.55708 |  |  |  |  | X |  | 50 | 50 | 581.255 | 513.865 | Se aplican Metas de ofico con base en criterios de la CDMB, como lo indica la norma
| LAVADERO ESTACION LAS ACACIAS |  | 0.65 | 138 | 122 | 90 | 90 | 8 | 12 | 1844.856 | 1844.856 | 620.01 | 548.12 | NO | - | NO | 620.01 | 548.12 | 620.01 | 548.12 | 310.005 | 274.06 | 310.005 | 274.06 | 310.005 | 274.06 | 0.33608 | 0.29711 |  |  |  |  | X |  | 50 | 50 | 310.005 | 274.06 | Se aplican Metas de ofico con base en criterios de la CDMB, como lo indica la norma
| ESTACION DE SERVICIO LA PLAYA | ARTICULO 8 - ARD - ARnD - CON UNA CARGA MAYOR A 625,00 Kg/dia | 0.283 | 51.7 | 162 | 90 | 90 | 14 | 12 | 803.2219 | 803.2219 | 209.45 | 656.31 | NO | - | NO | 209.45 | 656.31 | 209.45 | 656.31 | 104.725 | 328.155 | 104.725 | 328.155 | 104.725 | 328.155 | 0.26076 | 0.8171 |  |  |  |  | X |  | 50 | 50 | 104.725 | 328.155 | Se aplican Metas de ofico con base en criterios de la CDMB, como lo indica la norma
| ISAGEN | ARTICULO 14 - Generación de energía eléctrica | 0.007 | 142 | 23 | 150 | 100 | 24 | 12 | 33.1128 | 22.0752 | 10.31 | 1.67 | NO | - | NO | 10.31 | 1.67 | 10.31 | 1.67 | 5.155 | 0.835 | 5.155 | 0.835 | 5.155 | 0.835 | 0.31136 | 0.075651 |  |  |  |  | X |  | 50 | 50 | 5.155 | 0.835 | Se aplican Metas de ofico con base en criterios de la CDMB, como lo indica la norma
| JUNTA DE VIVIENDA CHICAMOCHA REAL | ARTICULO 1 - Viviendas unifamiliares y bifamiliares | 0.368 | 112 | 23.6 | 90 | 90 | 24 | 12 | 1044.4723 | 1044.4723 | 1299.93 | 273.91 | NO | - | NO | 1299.93 | 273.91 | 1299.93 | 273.91 | 649.965 | 136.955 | 649.965 | 136.955 | 649.965 | 136.955 | 1.2446 | 0.26225 |  |  |  |  | X |  | 50 | 50 | 649.965 | 136.955 | Se aplican Metas de ofico con base en criterios de la CDMB, como lo indica la norma
META DEL TRAMO A 2025 |  | METAS TRAMO CHICAMOCHA | [9 empty] | 7951.3 | 7079.58 |  |  |  | 7951.3 | 7079.58 | 7951.3 | 7079.58 | 3975.65 | 3539.79 | 3975.65 | 3539.79 | 3975.65 | 3539.79 | [10 empty] | 3975.65 | 3539.79
Rio Lebrija
| POMPILIO TARAZONA | ARTICULO 8 ARD - ARnD - CON UNA CARGA MENOR O IGUAL A 625,00 Kg/dia DBO5 | 0.316 | 130 | 235 | 90 | 90 | 8 | 12 | 896.8838 | 896.8838 | 382.19 | 690.88 | NO | - | NO | 896.8838 | 896.8838 | 896.8838 | 896.8838 | 448.4419 | 448.4419 | 448.4419 | 448.4419 | 448.4419 | 448.4419 | 0.42613 | 0.77031 |  |  |  |  | X |  | 50 | 50 | 448.4419 | 448.4419 | Cargas ajustada de ofico. Remocion del 50% con respecto a la CMP
| HECTOR CORREA CARVAJAL | ARTICULO 8 - ARD - ARnD - CON UNA CARGA MAYOR A 625,00 Kg/dia | 0.65 | 48 | 30 | 90 | 90 | 24 | 12 | 1844.856 | 1844.856 | 984.03 | 615.02 | NO | - | NO | 1844.856 | 1844.856 | 1844.856 | 1844.856 | 922.428 | 922.428 | 922.428 | 922.428 | 1844.856 | 1844.856 | 0.53339 | 0.33337 |  |  |  |  | X |  | 50 | 50 | 1844.856 | 1844.856 | Cargas ajustada de ofico. Remocion del 50% con respecto a la CMP
Quebrada La Jabonera y/o Aburrido | ATHENA FOODS (ANTES Frigorifico Vijagual S.A.) | ARTICULO 9. Ganaderia y beneficio de bovinos, bufalinos y porcinos | 7.411 | 157 | 10.5 | 450 | 200 | 24 | 12 | 105170.9832 | 46742.6592 | 36697.01 | 2454.26 | Si | NO | SI | 113609.16 | 4789.15 | 113609.16 | 4789.15 | 56804.58 | 2394.575 | 56804.58 | 2394.575 | 56804.58 | 2394.575 | 1.0802 | 0.10246 |  |  |  |  | X |  | 50 | 50 | 56804.58 | 2394.575 | Anexo Informe de Caracterizacion Fisicoquimica y microbiologica de agua residual y agua superficial asociada a la empresa Figorifico Vijagual S.A realizada del dia 10 de agosto del 2020; Ademas manifiesta que la capacidad del sistema de tratamiento de aguas residuales industriales STARI es del 30%. Se acepta la nueva LINEA BASE, pero los porcentajes de reduccion se modifican en funcion de las necesidades de calidad del tramo. La CDMB ajsuta la carga base modificada al 50% a partir del tercer año.
META DEL TRAMO A 2025 | [11 empty] | 38063.23 | 3760.16 |  |  |  | 116350.8998 | 7530.8898 | [6 empty] | 59097.8779 | 4687.8729 | [10 empty] | 59097.8779 | 4687.8729
Rio Cachiri
CARGA META DEL TRAMO | FRANCISCO MORA ORTEGA | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | NO | - | NO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | X |  |  |  | 1 | 1 | Este usuario requiere verificacion de cargas y cumplimiento de permisos. Se impone de ofico una carga limited e 1,0 kg/año.
| MUNICIPIO DE EL PLAYON | ARTICULO 8 ARD - ARnD - CON UNA CARGA MAYOR A 625,00 Kg/dia Y MENOR O IGUAL A 3000,00 Kg/dia DBO5 | 3.43 | 88 | 50 | 90 | 90 | 24 | 12 | 9735.1632 | 9735.1632 | 61180.11 | 62547.82 | NO | - | NO | 9735.1632 | 9735.1632 | 9735.1632 | 9735.1632 | 4867.5816 | 4867.5816 | 4867.5816 | 4867.5816 | 4867.5816 | 4867.5816 | 1.0929 | 1.1174 |  |  |  |  | X |  | 50 | 50 | 4867.5816 | 4867.5816 | Se impone de oficio una carga reducida al 50% con respecto a la carga base, definida como la misma CML
|  |  | 0.44 | 70 | 83 | 90 | 90 | 24 | 12 | 1248.8256 | 1248.8256 |  |  | NO | - | NO | 1248.8256 | 1248.8256 | 1248.8256 | 1248.8256 | 624.4128 | 624.4128 | 624.4128 | 624.4128 | 624.4128 | 624.4128 | 1.0929 | 1.1174 |  |  |  |  | X |  | 50 | 50 | 624.4128 | 624.4128 | Se impone de oficio una carga reducida al 50% con respecto a la carga base, definida como la misma CML
|  |  | 0.53 | 85 | 83 | 90 | 90 | 24 | 12 | 1504.2672 | 1504.2672 |  |  | NO | - | NO | 1504.2672 | 1504.2672 | 1504.2672 | 1504.2672 | 752.1336 | 752.1336 | 752.1336 | 752.1336 | 752.1336 | 752.1336 | 1.0929 | 1.1174 |  |  |  |  | X |  | 50 | 50 | 752.1336 | 752.1336 | Se impone de oficio una carga reducida al 50% con respecto a la carga base, definida como la misma CML
|  |  | 0.97 | 73.3 | 41.7 | 90 | 90 | 24 | 12 | 2753.0928 | 2753.0928 |  |  | NO | - | NO | 2753.0928 | 2753.0928 | 2753.0928 | 2753.0928 | 1376.5464 | 1376.5464 | 1376.5464 | 1376.5464 | 1376.5464 | 1376.5464 | 1.0929 | 1.1174 |  |  |  |  | X |  | 50 | 50 | 1376.5464 | 1376.5464 | Se impone de oficio una carga reducida al 50% con respecto a la carga base, definida como la misma CML
|  |  | 0.126 | 68.7 | 72 | 90 | 90 | 24 | 12 | 357.6182 | 357.6182 |  |  | NO | - | NO | 357.6182 | 357.6182 | 357.6182 | 357.6182 | 178.8091 | 178.8091 | 178.8091 | 178.8091 | 178.8091 | 178.8091 | 1.0929 | 1.1174 |  |  |  |  | X |  | 50 | 50 | 178.8091 | 178.8091 | Se impone de oficio una carga reducida al 50% con respecto a la carga base, definida como la misma CML
|  |  | 0.13 | 15.7 | 11.2 | 90 | 90 | 24 | 12 | 368.9712 | 368.9712 |  |  | NO | - | NO | 368.9712 | 368.9712 | 368.9712 | 368.9712 | 184.4856 | 184.4856 | 184.4856 | 184.4856 | 184.4856 | 184.4856 | 1.0929 | 1.1174 |  |  |  |  | X |  | 50 | 50 | 184.4856 | 184.4856 | Se impone de oficio una carga reducida al 50% con respecto a la carga base, definida como la misma CML
|  |  | 11.711 | 57.2 | 75 | 90 | 90 | 24 | 12 | 33238.6286 | 33238.6286 |  |  | NO | - | NO | 33238.6286 | 33238.6286 | 33238.6286 | 33238.6286 | 16619.3143 | 16619.3143 | 16619.3143 | 16619.3143 | 16619.3143 | 16619.3143 | 1.0929 | 1.1174 |  |  |  |  | X |  | 50 | 50 | 16619.3143 | 16619.3143 | Se impone de oficio una carga reducida al 50% con respecto a la carga base, definida como la misma CML
|  |  | 2.386 | 81.6 | 78 | 90 | 90 | 24 | 12 | 6772.0406 | 6772.0406 |  |  | NO | - | NO | 6772.0406 | 6772.0406 | 6772.0406 | 6772.0406 | 3386.0203 | 3386.0203 | 3386.0203 | 3386.0203 | 3386.0203 | 3386.0203 | 1.0929 | 1.1174 |  |  |  |  | X |  | 50 | 50 | 3386.0203 | 3386.0203 | Se impone de oficio una carga reducida al 50% con respecto a la carga base, definida como la misma CML
MUNICIPIO DE EL PLAYON | [9 empty] | 55978.6075 | 55978.6075 | 61180.11 | 62547.82 | NO | - | NO | [16 empty] | X
CARGA META DEL TRAMO | [9 empty] | 55978.6075 | 55978.6075 | 61180.11 | 62547.82 |  |  |  | 55978.6075 | 55978.6075 | 55978.6075 | 55978.6075 | 27989.3038 | 27989.3038 | 27989.3038 | 27989.3038 | 27989.3038 | 27989.3038 | [10 empty] | 27989.3038 | 27990.3038 | Con estos valores se debe evalaur cada año el FACTOR REGIONAL
Rio Salamaga
| PATRICIA SEPULVEDA OREJARENA | ARTICULO 8 . ARD - ARnD - CON UNA CARGA MENOR O IGUAL A 625,00 Kg/dia DBO5 ARD - ARnD | 0.65 | 138 | 122 | 90 | 90 | 10 | 12 | 1844.856 | 1844.856 | 1162.51 | 1027.73 | NO | - | NO | 1844.856 | 1027.73 | 1162.51 | 1027.73 | 581.255 | 513.865 | 581.255 | 513.865 | 581.255 | 513.865 | [6 empty] | X |  | 50 | 50 | 581.255 | 513.865 | Se aplica meta de ofico del 50% con respecto a linea base publicada
| PABLO ANTONIO RANGEL |  | 0.65 | 138 | 122 | 90 | 90 | 10 | 12 | 1844.856 | 1844.856 | 1162.51 | 1027.73 | NO | - | NO | 1844.856 | 1027.73 | 1162.51 | 1027.73 | 581.255 | 513.865 | 581.255 | 513.865 | 581.255 | 513.865 | [6 empty] | X |  | 50 | 50 | 581.255 | 513.865 | Se aplica meta de ofico del 50% con respecto a linea base publicada
| ELKIN EDUARDO CUSGÜEN |  | 0.65 | 138 | 122 | 90 | 90 | 10 | 12 | 1844.856 | 1844.856 | 1162.51 | 1027.73 | NO | - | NO | 1844.856 | 1027.73 | 1162.51 | 1027.73 | 581.255 | 513.865 | 581.255 | 513.865 | 581.255 | 513.865 | [6 empty] | X |  | 50 | 50 | 581.255 | 513.865 | Se aplica meta de ofico del 50% con respecto a linea base publicada
| CARGILL - CAMPOLLO | ARTICULO 9 - Ganaderia y Beneficio de Aves de Corral | 26.63 | 377 | 10.5 | 300 | 100 | 11.17 | 12 | 251941.104 | 83980.368 | 116268.13 | 3238.24 | SI | NO | SI | 168480 | 25272 | 165110 | 24767 | 161141 | 24261 | 158371 | 23756 | 155002 | 23250 | SI | SI |  |  |  |  | X |  |  |  | 155002 | 23250 | Realizan calculo de la carga teniendo en cuenta la caracterizacion realizada en diciembre de 2019 y se allega copia de la caracterizacion. Presenta proyecciones y reducciones de cargas ajustadas a las necesidades del tramo. Se ACEPTA LA PROPUESTA. La CDMB debrá tener en cuenta los valores corregidos de LINEA BASE, para facturar el ultimo año del quinquenio anterior.
CARGA META DEL TRAMO | [11 empty] | 116268.13 | 6321.43 |  |  |  | 174014.568 | 28355.19 | [6 empty] | 156745.765 | 24791.595 | [10 empty] | 156745.765 | 24791.595
Quebrada La Angula
Quebrada La Angula | AVICAMPO-AVICOLA EL MADROÑO | ARTICULO 9 - Ganaderia y Beneficio de Aves de Corral | 9.73 | 378 | 328 | 300 | 100 | 24 | 12 | 92053.584 | 30684.528 | 110232.28 | 8897.67 | SI | SI | NO | 110232.28 | 8897.67 | 111331 | 8985 | 73664 | 8987 | 74391 | 9079 | 75118 | 6050.4156 | SI | SI |  |  |  |  | X |  |  |  | 75118 | 6050.4156 | La Meta se acepta para DBO5 pero se modifica para SST en la misma roporcion de la reduccionde la DBO5 al final del quinquenio ( 32%).
| MUNICIPIO DE LEBRIJA | ARTICULO 8 - ARD - ARnD - CON UNA CARGA MAYOR A 625,00 Kg/dia Y MENOR O IGUAL A 3000,00 Kg/dia DBO5 | - | 50 | 50 | 300 | 100 | 24 | 12 | - | - | 13853.27 | 13853.27 | NO | - | NO | 13853.27 | 13853.27 | 13853.27 | 13853.27 | 6926.635 | 6926.635 | 6926.635 | 6926.635 | 6926.635 | 6926.635 | [6 empty] | X |  |  |  | 6926.635 | 6926.635 | Se aplica meta de oficio del 50% de reduccion con respecto a la LINEA BASE.
|  |  | - | 50 | 50 | 300 | 100 | 24 | 12 | - | - |  |  | NO | - | NO | 13853.27 | 13853.27 | 13853.27 | 13853.27 | 6926.635 | 6926.635 | 6926.635 | 6926.635 | 6926.635 | 6926.635 | [6 empty] | X |  |  |  | 6926.635 | 6926.635 | Se aplica meta de oficio del 50% de reduccion con respecto a la LINEA BASE.
|  |  | - | 50 | 50 | 300 | 100 | 24 | 12 | - | - |  |  | NO | - | NO | 13853.27 | 13853.27 | 13853.27 | 13853.27 | 6926.635 | 6926.635 | 6926.635 | 6926.635 | 6926.635 | 6926.635 | [6 empty] | X |  |  |  | 6926.635 | 6926.635 | Se aplica meta de oficio del 50% de reduccion con respecto a la LINEA BASE.
MUNICIPIO DE LEBRIJA | [11 empty] | 13853.27 | 13853.27 | NO | [18 empty] | X
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEBRIJA |  | 34.61 | 446 | 36 | 90 | 90 | 24 | 12 | 98231.4864 | 98231.4864 | 412617.46 | 358038.43 | NO | - | NO | 412617.46 | 358038.43 | 412617.46 | 358038.43 | 412617.46 | 358038.43 | 412617.46 | 358038.43 | 98231.4864 | 98231.4864 | [6 empty] | X | [5 empty] | Se aplica una meta de reduccion equivalente a la carga LEGAL PERMISIBLE paras er cumplida en el quinto año.
CARGAS META DEL TRAMO | [11 empty] | 550556.28 | 394642.64 |  |  |  | 564409.55 | 408495.91 | 565508.27 | 408583.24 | 507061.365 | 387805.335 | 507788.365 | 387897.335 | 194129.3914 | 125061.807 | [10 empty] | 95897.905 | 26830.3206 | Con estas cargas se calcula anualmente el FACTOR REGIONAL DEL TRAMO
Rio Negro
| MUNICIPIO DE RIONEGRO | ARTICULO 8 - ARD - ARnD - CON UNA CARGA MAYOR A 625,00 Kg/dia Y MENOR O IGUAL A 3000,00 Kg/dia DBO5 | - | 50 | 50 | 90 | 90 | 24 | 12 | - | - | 119039.54 | 119040.54 | NO | - | NO | 119039.54 | 119040.54 | 119039.54 | 119040.54 | 59519.77 | 59520.27 | 59519.77 | 59520.27 | 59519.77 | 59520.27 | [6 empty] | X |  |  |  | 59519.77 | 59520.27 | Se aplica reducciondel 50% sobre las cargas de LINEA BASE PUBLICADAS y para ser cumplidas a partir del tercer año.
|  |  | - | 50 | 50 | 90 | 90 | 24 | 12 | - | - |  |  | NO | - | NO | [16 empty] | X
|  |  | - | 50 | 50 | 90 | 90 | 24 | 12 | - | - |  |  | NO | - | NO | [16 empty] | X
|  |  | - | 50 | 50 | 90 | 90 | 24 | 12 | - | - |  |  | NO | - | NO | [16 empty] | X
|  |  | - | 50 | 50 | 90 | 90 | 24 | 12 | - | - |  |  | NO | - | NO | [16 empty] | X
MUNICIPIO DE RIONEGRO | [13 empty] | NO |  |  | 119039.54 | 119040.54 | 119039.54 | 119040.54 | 59519.77 | 59520.27 | 59519.77 | 59520.27 | 59519.77 | 59520.27 | [6 empty] | X |  |  |  | 59519.77 | 59520.27 | Estea es la meta integrada del municipio para todos sus puntos de vertimiento.
| PARQUE ECOLOGICO EL PORTAL |  | 0.501 | 81.3 | 48 | 90 | 90 | 12 | 12 | 1421.9582 | 1421.9582 | 641.04 | 378.47 | NO | - | NO | 641.04 | 378.47 | 641.04 | 378.47 | 320.52 | 189.235 | 320.52 | 189.235 | 320.52 | 189.235 | [6 empty] | X |  |  |  | 320.52 | 189.235
| UNION TEMPORAL FRIGO- RIO | - | - | 0 | 0 | - | - | 24 | 12 | - | - | 0 | 0 | NO | - | NO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | X |  |  |  | 1 | 1 | Este usuario requiere visita de control para verificar funcionamiento y cargas. Una vez identificadas se cobrarán las cargas con el FR del tramo
| EMSERVIR E.S.P. | ARTICULO 8 - ARD - ARnD - CON UNA CARGA MAYOR A 625,00 Kg/dia Y MENOR O IGUAL A 3000,00 Kg/dia DBO5 | 0.145 | 45 | 85 | 90 | 90 | 24 | 12 | 411.5448 | 411.5448 | 162332.69 | 32333.02 | NO | - | NO | [16 empty] | X
|  |  | 12.149 | 413 | 80 | 90 | 90 | 24 | 12 | 34481.7778 | 34481.7778 |  |  | NO | - | NO | [16 empty] | X
|  |  | 0.106 | 199 | 100 | 90 | 90 | 24 | 12 | 300.8534 | 300.8534 |  |  | NO | - | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | X
|  |  | 0.572 | 178 | 53 | 90 | 90 | 24 | 12 | 1623.4733 | 1623.4733 |  |  | NO | - | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | X
EMSERVIR E.S.P. | [11 empty] | 162332.69 | 32333.02 | NO |  |  | 162332.69 | 32333.02 | 162332.69 | 32333.02 | 81166.345 | 16166.51 | 81166.345 | 16166.51 | 81166.345 | 16166.51 | [6 empty] | X |  |  |  | 81166.345 | 16166.51 | Se aplica meta de oficio del 50% de reduccion con respecto a la LINEA BASE PARA SER CUMPLIDA A PARTIR DEL TERCER AÑO.
META DEL TRAMO A 2025 | [11 empty] | 444345.96 | 184085.05 |  |  |  | 282014.27 | 151753.03 | 282014.27 | 151753.03 | 141007.635 | 75877.015 | 141007.635 | 75877.015 | 141007.635 | 75877.015 | [10 empty] | 141007.635 | 75877.015
Río Surata SA 03 SA 01
| BAVARIA S.A | ARTICULO 12 - Elaboracion de maltas y cervezas | 14.111 | 75 | 25.5 | 100 | 50 | 24 | 12 | 44500.4496 | 22250.2248 | 33378.99 | 11348.86 | NO | - | NO | 33378.99 | 11348.86 | 33378.99 | 11348.86 | 16689.495 | 5674.43 | 16689.495 | 5674.43 | 16689.495 | 5674.43 | [6 empty] | X |  |  |  | 16689.495 | 5674.43 | Se aplica meta de oficio equivalente al 50% de la LINEA BASE PUBLICADA
Rio Surata | ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S A. E.S.P. (PTAR Bosconia) | ARTICULO 8 - ARD - ARnD - CON UNA CARGA MAYOR A 625,00 Kg/dia Y MENOR O IGUAL A 3000,00 Kg/dia DBO5 | 435 | 33.1 | 17397 | 90 | 90 | 0.0065 | 12 | 1234634.4 | 1234634.4 | 14710 | 3188.63 | SI | NO | NO | 14710 | 3188630 | 1454.47 | 16433.41 | 872.68 | 9860.04 | 698.14 | 7888.03 | 558.51 | 6310.4 | SI | SI |  |  |  |  | X
Rio Surata |  |  | 209 | 4 | 284 | 90 | 90 | 0.2805 | 12 | 593192.16 | 593192.16 |  |  | SI | NO | NO | [10 empty] | SI | SI |  |  |  |  | X
Rio Surata |  |  | 184 | 4 | 2865 | 90 | 90 | 0.008 | 12 | 522236.16 | 522236.16 |  |  | SI | NO | NO | [10 empty] | SI | SI |  |  |  |  | X
ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S A. E.S.P. | [11 empty] | 14710 | 3188.63 | SI |  |  | 14710 | 3188630 | 1454.47 | 16433.41 | 872.68 | 9860.04 | 698.14 | 7888.03 | 558.51 | 6310.4 | [6 empty] | X |  |  |  | 558.51 | 6310.4 | Se ACEPTA LA PROPUESTA DE METAS presentada por este usuario
| EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SAN TANDER S.A. E.S.P - EMPAS S.A. |  | 7.496 | 370 | 260 | 90 | 90 | 24 | 12 | 21275.447 | 21275.447 | 211802.44 | 163738.27 | SI | NO | NO | 10588979 | 7071873 | 10742454 | 7167779 | 10898308 | 7265071 | 19846098 | 9460262 | 20205982 | 9616897 | NO | NO |  |  |  |  | X | [5 empty] | Empas entrego una sola propueta donde integraba los 3 puntos que tiene en los 3 tramos diferentes. El valor de la propuesta en este tramo corresponde a la sumatoria y total entregado por empas para los 3 puntos de vertimientos. Las proyecciones de cargas no tienen ninguna justificacion tecnica para un sistema publico de alcantarillado. Las razones para no aceptarlas son: 1. Se modifica la LINEA BASE DE CARGAS, sin ningun soporte, no obstante que la publicada, corresponde con el ultimo dato facturado por la CDMB con base en reportes del usuario para el ultimo periodo facturado. 2. En vez de reportar escenario de reduccion de cargas de DBO5 y SST, se reportan incrementos del 91 y 46% para las cargas de DBO5 y SST al final del quinquenio.
|  |  | 0.66 | 299 | 188 | 90 | 90 | 24 | 12 | 1873.2384 | 1873.2384 |  |  | SI | NO | NO |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | NO |  |  |  |  | X
|  |  | 0.2378 | 7.4 | 11.3 | 90 | 90 | 24 | 12 | 674.9335 | 674.9335 |  |  | SI | NO | NO |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | NO |  |  |  |  | X
|  |  | 0.3252 | 398 | 292 | 90 | 90 | 24 | 12 | 922.9956 | 922.9956 |  |  | SI | NO | NO |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | NO |  |  |  |  | X
|  |  | 15.31 | 301 | 232 | 90 | 90 | 24 | 12 | 43453.4544 | 43453.4544 |  |  | SI | NO | NO |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | NO |  |  |  |  | X
|  |  | 21.465 | 122 | 116 | 90 | 90 | 24 | 12 | 60922.8216 | 60922.8216 |  |  | SI | NO | NO |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | NO |  |  |  |  | X
EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SAN TANDER S.A. E.S.P - EMPAS S.A. | [11 empty] | 211802.44 | 163738.27 |  |  |  | 211802.44 | 163738.27 | 232982.684 | 180112.097 | 256280.9524 | 198123.3067 | 281909.0476 | 217935.6374 | 169441.952 | 174348.5099 | [6 empty] | X |  |  |  | 169441.952 | 174348.5099 | Se aplica una meta de oficio en consideracion a las cargas y calidad del cuerpo receptor. Se consideran los siguentes criterios: 1. Se mantiene la LINEA BASE PUBLICADA, por cuanto no obstante llevar tres meses publicada, el usuario no presento recursos ni observaciones para su modificacion. 2. Se aplica un incremento anual de cargas del 10% con respeto a la LINEA BASE, considerando expansiones, crecimiento vegetativo de la poblacion, conexiones industriales y comerciales y aplicacion de requisitos de POT. 3. SE APLICA UNA REDUCCION DE CARGAS DEL 20% EN EL QUINTO AÑO
META DEL TRAMO A 2025 | [11 empty] | 259891.43 | 178275.76 |  |  |  | 259891.43 | 178275.76 | 11010270.144 | 7375673.367 | 11172151.1274 | 7478728.7767 | 20145394.6826 | 9691760.0974 | 186689.957 | 186333.3399 | [10 empty] | 186689.957 | 186333.3399 | Estas es la meta del tramo, con la cual la CDMB evalauara cada año el FACTOR REGIONAL
Surata Nacimiento SA 03
| ECO ORO MINERALS CORP SUCURSAL COLOMBIA | ARTICULO 10 - Extraccion de oro y materiales Preciosos | 0.167 | 6.36 | 71.48 | 50 | 50 | 24 | 12 | 263.3256 | 263.3256 | 2789.38 | 32194.84 | NO | - | NO | [16 empty] | X
|  |  | 4.237 | 4.22 | 11.97 | 50 | 50 | 24 | 12 | 6680.9016 | 6680.9016 |  |  | NO | - | NO | [16 empty] | X
|  |  | 7.247 | 9.59 | 132.21 | 50 | 50 | 24 | 12 | 11427.0696 | 11427.0696 |  |  | NO | - | NO | [16 empty] | X
ECO ORO MINERALS CORP SUCURSAL COLOMBIA | [11 empty] | 2789.38 | 32194.84 |  |  |  | 2789.38 | 32194.84 | 2789.38 | 32194.84 | 1394.69 | 16097.42 | 1394.69 | 16097.42 | 1394.69 | 16097.42 | [6 empty] | X |  |  |  | 1394.69 | 16097.42 | Se aplica META DE OFICIO con reduccion de 50% sobre cargas de LINEA BASE PUBLICADAS.
Quebrada La Baja | SOCIEDAD MINERA DE SANTANDER - AUX COLOMBIA S.A.S. |  | 0.293 | 39.8 | 12.2 | 50 | 50 | 24 | 12 | 462.0024 | 462.0024 | 2487.24 | 6269.24 | SI | - | NO | 32446.44 | 36228.44 | 32446.44 | 36228.44 | 32446.44 | 36228.44 | 32121.97 | 35866 | 31800.754 | 35507.49 | NO | NO |  |  |  |  | X | [5 empty] | Se rechaza propuesta de metas. La LINEA BASE ha sido modificada considerablemente sin ninguna justificación tecnica
Quebrada La Baja |  |  | 16 | 4.2 | 12.2 | 50 | 50 | 24 | 12 | 25228.8 | 25228.8 |  |  | SI | - | NO | [10 empty] | NO | NO |  |  |  |  | X
AUX COLOMBIA S.A.S. | [11 empty] | 2487.24 | 6269.24 |  |  |  | 2487.24 | 6269.24 | 2487.24 | 6269.24 | 1243.62 | 3134.62 | 1243.62 | 3134.62 | 1243.62 | 3134.62 | [6 empty] | X |  |  |  | 1243.62 | 3134.62 | Meta aplicada de oficio a partir de la LINEA BASE PUBLICADA y una reduccion del 50% de las cargas apartir del terce año.
Quebrada el Volcan | EMPRESA MINERA REINA DE ORO LTDA |  | 3 | 3 | 720 | 50 | 50 | 8 | 12 | 4730.4 | 4730.4 | 94.62 | 22708.41 | SI | SI | NO | 94.62 | 22708.41 | 94.62 | 22708.41 | 94.62 | 21572.99 | 94.62 | 20494.34 | 94.62 | 19469.62 | SI | NO |  |  |  |  | X |  |  |  | 94.62 | 19469.62 | Se acepta la propuesta de metas
| SOCIEDAD MINERA ELSI LTDA |  | 2 | 3 | 450 | 50 | 50 | 8 | 12 | 3153.6 | 3153.6 | 63.08 | 9461.84 | NO | - | NO | 63.08 | 9461.84 | 63.08 | 9461.84 | 31.54 | 4730.92 | 31.54 | 4730.92 | 31.54 | 4730.92 | [6 empty] | X |  |  |  | 31.54 | 4730.92 | Meta aplicada de oficio a partir de la LINEA BASE PUBLICADA y una reduccion del 50% de las cargas a aprtir del terce año.
Quebrada Jaimes | SOCIEDAD MINERA TROMPETERO LTDA. |  | 4.01 | 4.2 | 740 | 50 | 50 | 8 | 12 | 6322.968 | 6322.968 | 177.06 | 31196.73 | SI | SI | NO | 177.06 | 31196.73 | 177.06 | 31196.73 | 177.06 | 29636.89 | 177.06 | 27562.31 | 177.06 | 25357.32 | SI | NO |  |  |  |  | X |  |  |  | 177.06 | 25357.32 | Se acepta la propuesta de metas
Quebrada Jaimes | SOCIEDAD MINERA LA PROVIDENCIA LTDA |  | 3.84 | 7 | 388 | 50 | 50 | 8.67 | 12 | 6054.912 | 6054.912 | 221.49 | 12276.89 | SI | Si | NO | 221.49 | 12276.89 | 221.49 | 12276.89 | 221.49 | 11663.04 | 221.49 | 11079.89 | 221.49 | 10193.5 | SI | NO |  |  |  |  | X |  |  |  | 221.49 | 10193.5 | Se acepta la propuesta de metas
| LEYHAT COLOMBIA |  | 8 | 2 | 150 | 50 | 50 | 6 | 12 | 12614.4 | 12614.4 | 29.03 | 2177.28 | NO | - | NO | 29.03 | 2177.28 | 29.03 | 2177.28 | 14.515 | 1088.64 | 14.515 | 1088.64 | 14.515 | 1088.64 | [6 empty] | X |  |  |  | 14.515 | 1088.64 | Meta aplicada de oficio a partir de la LINEA BASE PUBLICADA y una reduccion del 50% de las cargas a aprtir del terce año.
| GALWAY RESORCES COLOMBIA LTDA |  | 6.3 | 1.9 | 44 | 50 | 50 | 24 | 12 | 9933.84 | 9933.84 | 878.54 | 16951.83 | NO | - | NO | 878.54 | 16951.83 | 878.54 | 16951.83 | 439.27 | 8475.915 | 439.27 | 8475.915 | 439.27 | 8475.915 | [6 empty] | X | [5 empty] | Mediante oficio informaron Galway Resources Holdco Ltd Sucursal Colombia no remite propuesta de metas individuales anualizada puesto que no genera vertimiento alguno de aguas residuales domésticas – ARD o aguas residuales no domésticas ARnD a un cuerpo de agua o al sistema de alcantarillado.
|  |  | 0.67 | 1.8 | 57 | 50 | 50 | 24 | 12 | 1056.456 | 1056.456 |  |  | NO | - | NO | [16 empty] | X
|  |  | 4.57 | 2.7 | 48 | 50 | 50 | 24 | 12 | 7205.976 | 7205.976 |  |  | NO | - | NO | [16 empty] | X
|  |  | 0.195 | 12 | 14 | 50 | 50 | 24 | 12 | 307.476 | 307.476 |  |  | NO | - | NO | [16 empty] | X
GALWAY RESORCES COLOMBIA LTDA | [11 empty] | 878.54 | 16951.83 |  |  |  | 878.54 | 16951.83 | 878.54 | 16951.83 | 439.27 | 8475.915 | 439.27 | 8475.915 | 439.27 | 8475.915 | [6 empty] | X |  |  |  | 439.27 | 8475.915 | Meta aplicada de oficio a partir de la LINEA BASE PUBLICADA y una reduccion del 50% de las cargas a aprtir del terce año.
| SOCIEDAD MINERA CALVISTA |  | 0.05 | 45 | 75 | 70 | 70 | 24 | 12 | 110.376 | 110.376 | 70.96 | 118.27 | NO | - | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | Mediante oficio informaron Galway Resources Holdco Ltd Sucursal Colombia no remite propuesta de metas individuales anualizada puesto que no genera vertimiento alguno de aguas residuales domésticas – ARD o aguas residuales no domésticas ARnD a un cuerpo de agua o al sistema de alcantarillado. Se aplica una CARGA META DE CERO KG/AÑO para todos los epriodos. La CDMB deb verificar mediante visitas.
| MUNICIPIO DE VETAS | ARTICULO 8 - ARD - ARnD - CON UNA CARGA MAYOR A 625,00 Kg/dia Y MENOR O IGUAL A 3000,00 Kg/dia DBO5 | - | 50 | 50 | 70 | 70 | 24 | 12 | - | - | 24713.21 | 24713.21 | NO | - | NO | 24713.21 | 24713.21 | 24713.21 | 24713.21 | 12356.605 | 12356.605 | 12356.605 | 12356.605 | 12356.605 | 12356.605 | [6 empty] | X |  |  |  | 12356.605 | 12356.605 | Se aplica metas de cargas de ofico del 50% a partir de la LINEA BASE publicada en esta consulta.
| MUNICIPIO DE CHARTA |  | - | 50 | 50 | 70 | 70 | 24 | 12 | - | - | 10823.44 | 10823.44 | NO | - | NO | 10823.44 | 10823.44 | 10823.44 | 10823.44 | 5411.72 | 5411.72 | 5411.72 | 5411.72 | 5411.72 | 5411.72 | [6 empty] | X |  |  |  | 5411.72 | 5411.72 | Se aplica metas de cargas de ofico del 50% a partir de la LINEA BASE publicada en esta consulta.
| MUNICIPIO DE SURATÁ |  | - | 50 | 50 | 70 | 70 | 24 | 12 | - | - | 8775.82 | 2922.73 | SI | NO | NO | 2592 | 2198 | 2642 | 2240 | 2692 | 2282 | 2743 | 2326 | 2073.6 | 1758.4 | - | - |  |  |  |  | X | [5 empty] | Anexan resultado de pruebas de laboratorio realizadas los días 07 y 08 de agosto de 2020 a los puntos de vertimiento y cuerpos receptores del casco urbano del municipio de Suratá.
|  |  | 0.4 | 285 | 20 | 70 | 70 | 24 | 12 | 883.008 | 883.008 |  |  | SI | NO | NO |  | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | X
|  |  | 0.46 | 191 | 18 | 70 | 70 | 24 | 12 | 1015.4592 | 1015.4592 |  |  | SI | NO | NO |  | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | X
MUNICIPIO DE SURATÁ | [11 empty] | 8775.82 | 2922.73 | NO | [10 empty] | 2073.6 | 1758.4 | [6 empty] | X |  |  |  | 2073.6 | 1758.4 | Se acepta parcialmente la propuesta. Se aplica una reduccion del 20% de cargas al final del quinquenio
| MUNICIPIO DE MATANZA |  | 9.94 | 25.6 | 25 | 70 | 70 | 24 | 12 | 21942.7488 | 21942.7488 | 29380.5 | 29192.39 | NO | - | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | X
|  |  | - | 50 | 50 | 70 | 70 | 24 | 12 | - | - |  |  | NO | - | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | X
|  |  | - | 50 | 50 | 70 | 70 | 24 | 12 | - | - |  |  | NO | - | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | X
MUNICIPIO DE MATANZA | [11 empty] | 29380.5 | 29192.39 | NO |  |  | 29380.5 | 29192.39 | 29380.5 | 29192.39 | 14690.25 | 14596.195 | 14690.25 | 14596.195 | 14690.25 | 14596.195 | [6 empty] | X |  |  |  | 14690.25 | 14596.195 | Se aplica META DE OFICIO del 50% a partir del tercer año en comparacion con la LINEA BASE PUBLICADA
| MUNICIPIO DE CALIFORNIA -PSMV RURAL - VDA LA BAJA |  | 0.31 | 165 | 146 | 70 | 70 | 24 | 12 | 684.3312 | 684.3312 | 1613.24 | 1427.48 | NO | - | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | X
| MUNICIPIO DE CALIFORNIA |  | - | 50 | 50 | 70 | 70 | 24 | 12 | - | - | 20350.98 | 20350.98 | NO | - | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | X
| MUNICIPIO DE TONA Y CENTRO POBLADO DE BERLIN |  | 3.477 | 50.4 | 55.7 | 70 | 70 | 24 | 12 | 7675.547 | 7675.547 | 12652.12 | 12470.49 | NO | - | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | X
|  |  | 1.273 | 97 | 78 | 70 | 70 | 24 | 12 | 2810.173 | 2810.173 |  |  | NO | - | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | X
|  |  | - | 50 | 50 | 70 | 70 | 24 | 12 | - | - |  |  | NO | - | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | X
MUNICIPIO DE TONA Y CENTRO POBLADO DE BERLIN | [11 empty] | 12652.12 | 12470.49 | NO |  |  | 12652.12 | 12470.49 | 12652.12 | 12470.49 | 6326.06 | 6235.245 | 6326.06 | 6235.245 | 6326.06 | 6235.245 | [6 empty] | X |  |  |  | 6326.06 | 6235.245 | Se aplica META DE OFICIO del 50% a partir del tercer año en comparacion con la LINEA BASE PUBLICADA
| ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S A. E.S.P. | ARTICULO 8 - ARD - ARnD - CON UNA CARGA MAYOR A 625,00 Kg/dia Y MENOR O IGUAL A 3000,00 Kg/dia DBO5 | 0.05 | 116.2 | 34.5 | 90 | 90 | 24 | 12 | 141.912 | 141.912 | 35.21 | 10.94 | NO |  |  | 35.21 | 10.94 | 35.21 | 10.94 | 17.605 | 5.47 | 17.605 | 5.47 | 17.605 | 5.47 | [6 empty] | X |  |  |  | 17.605 | 5.47 | Se aplica META DE OFICIO del 50% a partir del tercer año en comparacion con la LINEA BASE PUBLICADA
CARGA META DEL TRAMO | [11 empty] | 108415.48 | 102029.93 |  |  |  | 80196.48 | 79408.47 | 80246.48 | 79450.47 | 41494.24 | 40887.235 | 41545.24 | 40931.235 | 40875.84 | 40363.635 | [10 empty] | 40875.84 | 40363.635 | Esta seria la meta global del tramo para evaluacion del FACTOR REGIONAL cada año
Rio Frio
| SALON DE ASAMBLEAS TESTIGOS DE JEHOVA | Articulo 8. ARD - ARnD - CON UNA CARGA MENOR O IGUAL A 625,00 Kg/dia DBO5 | 0.315 | 73.1 | 10.6 | 90 | 90 | 24 | 12 | 894.0456 | 894.0456 | 726.24 | 105.31 | NO |  |  | 726.24 | 105.31 | 726.24 | 105.31 | 363.12 | 52.655 | 363.12 | 52.655 | 363.12 | 52.655 | [6 empty] | X |  |  |  | 363.12 | 52.655 | Se aplica una meta de oficio equivalente al 50% con respecto a la LINA BASE publicada.
| AVIDESA MAC POLLO S.A. | Articulo 9. Ganaderia y Beneficio de Aves de Corral | 1.037 | 52.8 | 27 | 300 | 100 | 10 | 12 | 9810.8496 | 3270.2832 | 588.97 | 301.18 | NO |  |  | 588.97 | 301.18 | 588.97 | 301.18 | 294.485 | 150.59 | 294.485 | 150.59 | 294.485 | 150.59 | [6 empty] | X |  |  |  | 294.485 | 150.59 | Se aplica una meta de oficio equivalente al 50% con respecto a la LINA BASE publicada.
Quebrada Aranzoque | GANADERIA MANZANARES | Articulo 9. GANADERIA DE BOVINO, BUFALINO, EQUINO, OVINO Y/O CAPRINO - BENEFICIO | 3.482 | 80.5 | 44 | 450 | 200 | 24 | 12 | 49413.7584 | 21961.6704 | 8840.54 | 4832.1 | SI | SI | NO | 8840.54 | 4832.1 | 10608 | 5798 | 9547 | 5218 | 8592 | 4696 | 7732 | 4227 | SI | SI |  |  |  |  | X |  |  |  | 7732 | 4227 | Se acepta la propuesta de reduccionde cargas
| CENTRO INDUSTRIAL Y LOGISTICO SAN JORGE | Articulo 8. ARD - ARnD - CON UNA CARGA MENOR O IGUAL A 625,00 Kg/dia DBO5 | 0.285 | 41 | 60.5 | 90 | 90 | 24 | 12 | 808.8984 | 808.8984 | 368.54 | 543.82 | NO |  |  | 368.54 | 543.82 | 368.54 | 543.82 | 184.27 | 271.91 | 184.27 | 271.91 | 184.27 | 271.91 | [6 empty] | X |  |  |  | 184.27 | 271.91 | Se aplica una meta de oficio equivalente al 50% con respecto a la LINEA BASE publicada.
| PARQUE INDUSTRIAL LA FORTUNA - AVICOLA EL GUAMITO | Articulo 9. GANADERIA DE AVES DE CORRAL - INCUBACION Y CRIA | 0.1547 | 224 | 136 | 200 | 200 | 12 | 12 | 975.7238 | 975.7238 | 547.52 | 332.43 | NO |  |  | 547.52 | 332.43 | 547.52 | 332.43 | 273.76 | 166.215 | 273.76 | 166.215 | 273.76 | 166.215 | [6 empty] | X |  |  |  | 273.76 | 166.215 | Se aplica una meta de oficio equivalente al 50% con respecto a la LINEA BASE publicada.
Quebrada Aranzoque | PLANTA ECOLOGICA DE BENEFICIO RIO FRIO S.A.S -COLBEEF | Articulo 9. GANADERIA DE BOVINO, BUFALINO, EQUINO, OVINO Y/O CAPRINO - BENEFICIO | 7.827 | 350 | 60 | 450 | 200 | 12 | 12 | 111074.5224 | 49366.4544 | 41183.8 | 7060.08 | SI |  |  | 41183.8 | 7060.08 | 41183.8 | 7060.08 | 20591.9 | 3530.04 | 20591.9 | 3530.04 | 20591.9 | 3530.04 | SI | SI |  |  |  |  | X |  |  |  | 20591.9 | 3530.04 | Se rechaza la propuesta por inconveniente e injustificada. La LINEA BASE utilizada no corresponde con la publicada y en vez de proponer reducciones de cargas, se proponen incrementos de cargas cada año. Se aplica una META DE OFICIO con una reduccion del 50% a aprtit de la LINEA BASE OFICIAL pubicada en la consulta.
| ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S A. E.S.P. (PTAP FLORIDABLANCA) | ARTICULO 8 - ARD - ARnD - CON UNA CARGA MAYOR A 625,00 Kg/dia Y MENOR O IGUAL A 3000,00 Kg/dia DBO5 | 156 | 12.5 | 2498 | 90 | 90 | 1 | 12 | 442765.44 | 442765.44 | 306.28 | 55007 | SI | SI | NO | 306.28 | 55007 | 367.95 | 21068 | 368.1 | 21068 | 368.2 | 22000 | 245.024 | 17600 | SI | SI |  |  |  |  | X
| ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S A. E.S.P. (PTAP FLORIDABLANCA) |  | 107 | 4 | 1323 | 90 | 90 | 1 | 12 | 303691.68 | 303691.68 |  |  | SI | SI | NO | [10 empty] | SI | SI |  |  |  |  | X
| ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S A. E.S.P. (PTAP FLORIDABLANCA) |  | 127 | 37.1 | 5843 | 90 | 90 | 1 | 12 | 360456.48 | 360456.48 |  |  | SI | SI | NO | [10 empty] | SI | SI |  |  |  |  | X
ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S A. E.S.P. (PTAP FLORIDABLANCA) | [11 empty] | 306.28 | 55007 | SI |  |  | 306.28 | 55007 | 367.95 | 21068 | 368.1 | 21068 | 368.2 | 22000 | 245.024 | 17600 | [6 empty] | X |  |  |  | 245.024 | 17600 | Se acepta parcialmente la propuesta. Se modifican la meta del quinto año para la DBO5 reduciendo la carga propuesta en un 20%. Se mantene la carga final de SST.
| EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SAN TANDER S.A. E.S.P - EMPAS S.A. | Articulo 8. ARD - ARnD - CON UNA CARGA MAYOR A 3000,00 Kg/dia DBO5 | 86 | 396 | 388 | 70 | 70 | 12 | 12 | 189846.72 | 189846.72 | 1476307.37 | 1560394.4 | SI | NO | NO | 1476307.37 | 1560394.4 | 1476307.37 | 1560394.4 | 1476307.37 | 1560394.4 | 1476307.37 | 1560394.4 | 1181045.896 | 1248315.52 | NO | NO |  |  |  |  | X | [5 empty] | Empas entrego una sola propuesta donde integraba los 3 puntos que tiene en los 3 tramos diferentes. El valor de la propuesta en este tramo corresponde a la sumatoria y total entregado por empas para los 3 puntos de vertimientos. La propuesta se rechaza por inconveniente.. La LINEA ABSE no corresponde y las proyecciones de cargas no tiene sustento logico a al luz de los escenarios de crecimiento proyectados para el sistema administrado.
| EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SAN TANDER S.A. E.S.P - EMPAS S.A. |  | 520 | 40 | 52 | 70 | 70 | 24 | 12 | 1147910.4 | 1147910.4 |  |  | SI | NO | NO | [10 empty] | NO | NO |  |  |  |  | X
| EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SAN TANDER S.A. E.S.P - EMPAS S.A. |  | 18.67 | 481 | 308 | 70 | 70 | 24 | 12 | 41214.3984 | 41214.3984 |  |  | SI | NO | NO | [10 empty] | NO | NO |  |  |  |  | X
EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SAN TANDER S.A. E.S.P - EMPAS S.A. | [11 empty] | 1476307.37 | 1560394.4 | NO |  |  | 1476307.37 | 1560394.4 | 1476307.37 | 1560394.4 | 1181045.896 | 1248315.52 | 1181045.896 | 1248315.52 | 1181045.896 | 1248315.52 | [6 empty] | X |  |  |  | 1181045.896 | 1248315.52 | La propuesta se rechaza por inconveniente. Se manejan proyecciones de cargas que no encajan en los estandares estimados de creimientode sistemas publicos de alcantarillado. La LINEA BASE PUBLICADA no corresponde con la utilizada para las proyecciones, a pesar de haber sido ésta la base de la ultima facturacion utilizada por la CDMB con base en las autodeclaraciones presentadas por el ususario para el ultimo periodo facturado. Se aplica una correccion a la propuesta que consiste en usar la LINEA BASE OFICIAL DE CARGAS y aplicar una reduccion del 20% a partir del tercer año.
CARGA META DEL TRAMO | [11 empty] | 1528869.26 | 1628576.32 |  |  |  | 3005176.63 | 3188970.72 | 3007005.76 | 3155997.62 | 2688975.901 | 2839167.33 | 2688021.001 | 2839577.33 | 2391776.351 | 2522629.45 | [10 empty] | 2391776.351 | 2522629.45 | Con estas metas se evaluara el FACTOR REGIONAL cada año
Quebrada Mensuly
| SEDE RECREACIONAL COMFENALCO | Articulo 8. ARD - ARnD - CON UNA CARGA MENOR O IGUAL A 625,00 Kg/dia DBO5 | 0.4726 | 56.1 | 24.7 | 90 | 90 | 12 | 12 | 1341.3522 | 1341.3522 | 418.45 | 184.24 | SI | NO | SI | 396 | 186.88 | 400 | 200 | 400 | 200 | 400 | 200 | 198 | 93.44 | SI | SI | [5 empty] | X |  |  | 198 | 93.44 | SE TOMA COMO REFERENCIA LOS RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN DEL AÑO 2019. ADJUNTO RESULTADOS DE LABORATORIO Y RADICADOS CDMB. Se acepta parcialmente la propuesta de metas. Se aplica de oficio una reduccion del 20% al final del quinquenio, con respecto las cargas del año 2020.
| PRETECOR LTDA | ARTICULO 13. FABRICACION DE ARTICULOS DE HORMIGON, CEMENTO Y YESO | 0.204 | 22.7 | 7.6 | 90 | 90 | 24 | 12 | 579.001 | 579.001 | 133.88 | 59.67 | NO | [19 empty] | X
| PRETECOR LTDA |  | 0.058 | 9.6 | 13.5 | 90 | 90 | 24 | 12 | 164.6179 | 164.6179 |  |  | NO | [19 empty] | X
PRETECOR LTDA | [11 empty] | 133.88 | 59.67 | NO |  |  | 133.88 | 59.67 | 133.88 | 59.67 | 66.94 | 29.835 | 66.94 | 29.835 | 66.94 | 29.835 | [7 empty] | X |  |  | 66.94 | 29.835 | Se aplica META DE REDUCCION de oficio con una reduccion del 50% a aprtir del tercer año y con referencia a la LINEA BASE PUBLICADA
| AVINSA LTDA | ARTICULO 9.GANADERIA DE AVES DE CORRAL - BENEFICIO | 12145 | 282 | 105 | 300 | 100 | 20 | 12 | 114901416 | 38300472 | 68281.51 | 18894.38 | NO |  |  | 68281.51 | 18894.38 | 68281.51 | 18894.38 | 34140.755 | 9447.19 | 34140.755 | 9447.19 | 34140.755 | 9447.19 | [7 empty] | X
| AVINSA LTDA |  | 15.73 | 239 | 45.3 | 300 | 100 | 20 | 12 | 148818.384 | 49606.128 |  |  | NO | [19 empty] | X
AVINSA LTDA | [11 empty] | 68281.51 | 18894.38 |  |  |  | 68281.51 | 18894.38 | 68281.51 | 18894.38 | 34140.755 | 9447.19 | 34140.755 | 9447.19 | 34140.755 | 9447.19 | [7 empty] | X |  |  | 34140.755 | 9447.19 | Se aplica META DE REDUCCION de oficio con una reduccion del 50% a aprtir del tercer año y con referencia a la LINEA BASE PUBLICADA
| INDUSTRIAS LAVCO LTDA | Articulo 13. TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DE METALES | 0.024 | 27.4 | 5.7 | 100 | 50 | 3 | 12 | 75.6864 | 37.8432 | 1.87 | 0.39 | NO |  |  | 1.87 | 0.39 | 1.496 | 0.312 | 1.496 | 0.312 | 1.496 | 0.312 | 1.496 | 0.312 | [7 empty] | X |  |  | 1.496 | 0.312 | Se aplica META DE REDUCCION de oficio con una reduccion del 50% a partir del tercer año y con referencia a la LINEA BASE PUBLICADA
| ESTACION DE SERVICIO SAN PEDRO | Articulo 11. VENTA Y DISTRIBUCION - DOWNSTREAM | 0.74 | 79.7 | 52.5 | 60 | 50 | 10 | 12 | 1400.1984 | 1166.832 | 636.96 | 419.58 | NO |  |  | 636.96 | 419.58 | 636.96 | 419.58 | 318.48 | 209.79 | 318.48 | 209.79 | 318.48 | 209.79 | [7 empty] | X |  |  | 318.48 | 209.79 | Se aplica META DE REDUCCION de oficio con una reduccion del 50% a partir del tercer año y con referencia a la LINEA BASE PUBLICADA
| CAJASAN-CENTRO RECREACIONAL CAMPO ALEGRE | Articulo 8. ARD - ARnD - CON UNA CARGA MENOR O IGUAL A 625,00 Kg/dia DBO5 | 7.66 | 18.9 | 38 | 90 | 90 | 7 | 12 | 21740.9184 | 21740.9184 | 1331.78 | 2677.65 | NO |  |  | 1331.78 | 2677.65 | 1331.78 | 2677.65 | 665.89 | 1338.825 | 665.89 | 1338.825 | 665.89 | 1338.825 | [7 empty] | X |  |  | 665.89 | 1338.825 | Se aplica META DE REDUCCION de oficio con una reduccion del 50% a partir del tercer año y con referencia a la LINEA BASE PUBLICADA
Quebrada Mensuly | UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA | Articulo 8. ARD - ARnD - CON UNA CARGA MENOR O IGUAL A 625,00 Kg/dia DBO5 | 0.868 | 73.2 | 22.5 | 90 | 90 | 12 | 12 | 2463.5923 | 2463.5923 | 727.93 | 223.75 | SI | SI | NO | 727.93 | 223.75 | 727.93 | 223.75 | 727.93 | 223.75 | 727.93 | 223.75 | 727.93 | 223.75 | SI | SI | [5 empty] | X |  |  | 727.93 | 223.75 | Se acepta parcialmente la propuesta. Dado que se cuenta con STAR, no se aceptan incrementos de cargas a partir del segundo año. Se mantienen las cargas de la LINEA BASE en todos los cinco años
| CENTRO RECREACIONAL BAVARIA | Articulo 8. ARD - ARnD - CON UNA CARGA MENOR O IGUAL A 625,00 Kg/dia DBO5 | 0.1432 | 5 | 10 | 90 | 90 | 8 | 12 | 406.436 | 406.436 | 7.52 | 15.03 | NO |  |  | 7.52 | 15.03 | 7.52 | 15.03 | 6.016 | 12.024 | 6.016 | 12.024 | 6.016 | 12.024 | [7 empty] | X |  |  | 6.016 | 12.024
| S.O.S ALDEA DE NIÑOS DE COLOMBIA | Articulo 8. ARD - ARnD - CON UNA CARGA MENOR O IGUAL A 625,00 Kg/dia DBO5 | 0.658 | 26.8 | 15.1 | 90 | 90 | 24 | 12 | 1867.5619 | 1867.5619 | 548.5 | 309.04 | NO |  |  | 548.5 | 309.04 | 548.5 | 309.04 | 438.8 | 247.232 | 438.8 | 247.232 | 438.8 | 247.232 | [7 empty] | X |  |  | 438.8 | 247.232
| RESTURANTE Y FONDA EL MORICHAL | Articulo 12. ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 0.031 | 276 | 40.8 | 400 | 200 | 7.14 | 12 | 391.0464 | 195.5232 | 0 | 0 | NO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | X |  |  | 0 | 0 | Se debe hacer visita de verificacion por parte de la CDMB
| CONDOMINIO CAMPESTRE TERRAZAS DE MENSULI | Articulo 8. ARD - ARnD - CON UNA CARGA MENOR O IGUAL A 625,00 Kg/dia DBO5 | 0.87 | 122 | 148 | 90 | 90 | 24 | 12 | 2469.2688 | 2469.2688 | 3347.6 | 4061.02 | NO |  |  | 3347.6 | 4061.02 | 3347.6 | 4061.02 | 2678.08 | 3248.816 | 2678.08 | 3248.816 | 2678.08 | 3248.816 | [7 empty] | X |  |  | 2678.08 | 3248.816
| CONDOMINIOS CAMPESTRES:BOSQUES NORMAY MANSIÓN | Articulo 8. ARD - ARnD - CON UNA CARGA MENOR O IGUAL A 625,00 Kg/dia DBO5 | 0 | 50 | 50 | 90 | 90 | 24 | 12 | 0 | 0 | 2339.47 | 2838.05 | NO |  |  | 2339.47 | 2838.05 | 2339.47 | 2838.05 | 1871.576 | 2270.44 | 1871.576 | 2270.44 | 1871.576 | 2270.44 | [7 empty] | X |  |  | 1871.576 | 2270.44
| SEMINARIO SAN ALFONSO | Articulo 8. ARD - ARnD - CON UNA CARGA MENOR O IGUAL A 625,00 Kg/dia DBO5 | 0.608 | 122 | 148 | 90 | 90 | 24 | 12 | 1725.6499 | 1725.6499 | 2339.47 | 2838.05 | NO |  |  | 2339.47 | 2838.05 | 2339.47 | 2838.05 | 1871.576 | 2270.44 | 1871.576 | 2270.44 | 1871.576 | 2270.44 | [7 empty] | X |  |  | 1871.576 | 2270.44
| CONDOMINIO MENZULY CAMPESTRE | Articulo 8. ARD - ARnD - CON UNA CARGA MENOR O IGUAL A 625,00 Kg/dia DBO5 | 0.831 | 40.6 | 46 | 90 | 90 | 24 | 12 | 2358.5774 | 2358.5774 | 1064.1 | 1205.63 | NO |  |  | 1064.1 | 1205.63 | 1064.1 | 1205.63 | 851.28 | 964.504 | 851.28 | 964.504 | 851.28 | 964.504 | [7 empty] | X |  |  | 851.28 | 964.504
| CONJUNTO RESIDENCIAL CALATRAVA | Articulo 8. ARD - ARnD - CON UNA CARGA MENOR O IGUAL A 625,00 Kg/dia DBO5 | 0.608 | 122 | 148 | 90 | 90 | 24 | 12 | 1725.6499 | 1725.6499 | 2339.47 | 2838.05 | NO |  |  | 2339.47 | 2838.05 | 2339.47 | 2838.05 | 1871.576 | 2270.44 | 1871.576 | 2270.44 | 1871.576 | 2270.44 | [7 empty] | X |  |  | 1871.576 | 2270.44
| WILLIAM CAICEDO TORRES (CONDOMINIO MONTBLAC) | Articulo 8. ARD - ARnD - CON UNA CARGA MENOR O IGUAL A 625,00 Kg/dia DBO5 | 1.53 | 55 | 49 | 90 | 90 | 1.6 | 12 | 4342.5072 | 4342.5072 | 176.94 | 157.63 | NO |  |  | 176.94 | 157.63 | 176.94 | 157.63 | 141.552 | 126.104 | 141.552 | 126.104 | 141.552 | 126.104 | [7 empty] | X |  |  | 141.552 | 126.104
Quebrada Aranzoque | ZONA FRANCA | Articulo 8. ARD - ARnD - CON UNA CARGA MENOR O IGUAL A 625,00 Kg/dia DBO5 | 0.6 | 50.3 | 36 | 90 | 90 | 24 | 12 | 1702.944 | 1702.944 | 775.15 | 673.69 | SI | SI | NO | 775,15 | 673,69 | 727,83 | 673,69 | 727,83 | 673,69 | 727,83 | 673,69 | 727,83 | 673,69 | SI | SI | [5 empty] | X
Quebrada Aranzoque | ZONA FRANCA | Articulo 8. ARD - ARnD - CON UNA CARGA MENOR O IGUAL A 625,00 Kg/dia DBO5 | 0.33 | 57.5 | 64 | 90 | 90 | 24 | 12 | 936.6192 | 936.6192 |  |  | SI | SI | NO | [10 empty] | SI | SI | [5 empty] | X
ZONA FRANCA | [7 empty] | 24 |  |  |  | 775.15 | 673.69 | [11 empty] | 727,83 | 673,69 | [7 empty] | X |  |  | 727,83 | 673,69 | Se modifica de oficio la propuesta de metas. Se mantienen constantes las cargas durante el quinquenio.
| COMPAÑIA DE JESUS -SEDE CAMPESTRE COLEGIO SAN PEDRO | Articulo 8. ARD - ARnD - CON UNA CARGA MENOR O IGUAL A 625,00 Kg/dia DBO5 | 0.117 | 10.7 | 133 | 90 | 90 | 12 | 12 | 332.0741 | 332.0741 | 12.98 | 161.34 | NO |  |  | 12.98 | 161.34 | 12.98 | 161.34 | 6.49 | 80.67 | 6.49 | 80.67 | 6.49 | 80.67 | [7 empty] | X |  |  | 6.49 | 80.67 | Se aplica meta de oficio de reduccion del 50% de las cargas apartir del tercer año con respecto a la LINEA BASE PUBLICADA
| CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. CR BALCONES DE RUITOQUE | Articulo 8. ARD - ARnD - CON UNA CARGA MENOR O IGUAL A 625,00 Kg/dia DBO5 | 0.822 | 40.4 | 61.7 | 90 | 90 | 24 | 12 | 2333.0333 | 2333.0333 | 1047.39 | 1599.6 | NO |  |  | 1047.39 | 1599.6 | 1047.39 | 1599.6 | 523.695 | 799.8 | 523.695 | 799.8 | 523.695 | 799.8 | [7 empty] | X |  |  | 523.695 | 799.8 | Se aplica meta de oficio de reduccion del 50% de las cargas apartir del tercer año con respecto a la LINEA BASE PUBLICADA
| LUZ MARINA ROJAS TIBAMOSO - VENTURA SEDE SOCIAL CACAREO | Articulo 8. ARD - ARnD - CON UNA CARGA MENOR O IGUAL A 625,00 Kg/dia DBO5 | 0.2 | 98 | 22 | 90 | 90 | 10 | 12 | 567.648 | 567.648 | 257.57 | 57.82 | NO |  |  | 257.57 | 57.82 | 257.57 | 57.82 | 128.785 | 28.91 | 128.785 | 28.91 | 128.785 | 28.91 | [7 empty] | X |  |  | 128.785 | 28.91 | Se aplica meta de oficio de reduccion del 50% de las cargas apartir del tercer año con respecto a la LINEA BASE PUBLICADA
| CENTRAL MOTOR LTDA. | Articulo 8. ARD - ARnD - CON UNA CARGA MENOR O IGUAL A 625,00 Kg/dia DBO5 | 0.25 | 400 | 113 | 100 | 50 | 8.09 | 12 | 788.4 | 394.2 | 762.93 | 215.53 | NO |  |  | 762.93 | 215.53 | 762.93 | 215.53 | 381.465 | 107.765 | 381.465 | 107.765 | 381.465 | 107.765 | [7 empty] | X |  |  | 381.465 | 107.765 | Se aplica meta de oficio de reduccion del 50% de las cargas apartir del tercer año con respecto a la LINEA BASE PUBLICADA
| FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA ZONA FRANCA - HIC | ARTICULO 14. ACTIVIDADES DE ATENCION A LA SALUD HUMANA - ATENCION MEDICA CON Y SIN INTERNACION | 0.87 | 132 | 24.9 | 150 | 50 | 24 | 12 | 4115.448 | 1371.816 | 3621.99 | 683.24 | NO |  |  | 3621.99 | 683.24 | 3621.99 | 683.24 | 1810.995 | 341.62 | 1810.995 | 341.62 | 1810.995 | 341.62 | [7 empty] | X |  |  | 1810.995 | 341.62 | Se aplica meta de oficio de reduccion del 50% de las cargas apartir del tercer año con respecto a la LINEA BASE PUBLICADA
| FLOR DE MARIA PABON VANEGAS (LA FONDA PAISA FLORIDABLANCA) | Articulo 12. ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 0.039 | 899 | 232 | 400 | 200 | 24 | 12 | 491.9616 | 245.9808 | 1105.8 | 285.37 | NO |  |  | 1105.8 | 285.37 | 1105.8 | 285.37 | 552.9 | 142.685 | 552.9 | 142.685 | 552.9 | 142.685 | [7 empty] | X |  |  | 552.9 | 142.685 | Se aplica meta de oficio de reduccion del 50% de las cargas apartir del tercer año con respecto a la LINEA BASE PUBLICADA
| CONDOMINIO CAMPESTRE LA ALAMEDA | Articulo 8. ARD - ARnD - CON UNA CARGA MENOR O IGUAL A 625,00 Kg/dia DBO5 | - | 50 | 50 | 90 | 90 | 24 | 12 | - | - | 1861.7 | 1861.7 | NO |  |  | 1861.7 | 1861.7 | 1861.7 | 1861.7 | 930.85 | 930.85 | 930.85 | 930.85 | 930.85 | 930.85 | [7 empty] | X |  |  | 930.85 | 930.85 | Se aplica meta de oficio de reduccion del 50% de las cargas apartir del tercer año con respecto a la LINEA BASE PUBLICADA
| UNIVERSIDAD SANTO TOMAS CAMPUS DEPORTIVO | Articulo 8. ARD - ARnD - CON UNA CARGA MENOR O IGUAL A 625,00 Kg/dia DBO5 | - | 50 | 50 | 90 | 90 | 24 | 12 | - | - | 547.56 | 547.56 | NO |  |  | 547.56 | 547.56 | 547.56 | 547.56 | 273.78 | 273.78 | 273.78 | 273.78 | 273.78 | 273.78 | [7 empty] | X |  |  | 273.78 | 273.78 | Se aplica meta de oficio de reduccion del 50% de las cargas apartir del tercer año con respecto a la LINEA BASE PUBLICADA
CARGA META DEL TRAMO | [16 empty] | 21380.99 | 19674.66 | 21380.99 | 19674.66 | 14339.416 | 14116.08 | 14339.416 | 14116.08 | 14339.416 | 14116.08 | [10 empty] | 14339.416 | 14116.08 | Con estas cargas se evalaua el FACTOR REGIONAL del tramo cada año
Rio de Oro Tramo C (RO 4A -RO 01) RO-04 a RO-O-4H
| EMPAS S.A E.S.P | Articulo 8. ARD - ARnD - CON UNA CARGA MAYOR A 3000,00 Kg/dia DBO5 | 14666 | 389 | 360 | 70 | 70 | 24 | 12 | 32375488.32 | 32375488.32 | 5816217.23 | 8642216.25 | NO | NO | NO | 10588979 | 7071873 | 10742454 | 7167779 | 10898308 | 7265071 | 19846098 | 9460262 | 20205982 | 9616897 | SI | SI | [5 empty] | X |  |  |  |  | Empas entrego una sola propueta donde integraba los 3 puntos que tiene en los 3 tramos diferentes. El valor de la propuesta en este tramo corresponde a la sumatoria y total entregado por empas para los 3 puntos de vertimientos. La propuesta se rechaza por inconveniente para el recurso hídirco. No se sustenta la razon tecnica para el cambio de la LINEA BASE PUBLICADA POR LA CDMB
| EMPAS S.A E.S.P |  | 6336 | 229 | 168 | 70 | 70 | 24 | 12 | 13986846.72 | 13986846.72 |  |  | NO | NO | NO | [10 empty] | SI | NO | [5 empty] | X
| EMPAS S.A E.S.P |  | 103854 | 370 | 283 | 70 | 70 | 24 | 12 | 229259782.08 | 229259782.08 |  |  | NO | NO | NO | [10 empty] | NO | NO | [5 empty] | X
| EMPAS S.A E.S.P |  | 77926 | 319 | 223 | 70 | 70 | 24 | 12 | 172023203.52 | 172023203.52 |  |  | NO | NO | NO | [10 empty] | NO | NO | [5 empty] | X
| EMPAS S.A E.S.P |  | 77 | 383 | 244 | 70 | 70 | 24 | 12 | 169979.04 | 169979.04 |  |  | NO | NO | NO | [10 empty] | S | SI | [5 empty] | X
| EMPAS S.A E.S.P |  | 2.43 | 240 | 180 | 70 | 70 | 24 | 12 | 5364.2736 | 5364.2736 |  |  | NO | NO | NO | [10 empty] | SI | SI | [5 empty] | X
| EMPAS S.A E.S.P |  | 339.58 | 210 | 268 | 70 | 70 | 24 | 12 | 749629.6416 | 749629.6416 |  |  | NO | NO | NO | [10 empty] | SI | S | [5 empty] | X
| EMPAS S.A E.S.P |  | 10.29 | 923 | 1508 | 70 | 70 | 24 | 12 | 22715.3808 | 22715.3808 |  |  | NO | NO | NO | [10 empty] | SI | SI | [5 empty] | X
| EMPAS S.A E.S.P |  | 38.71 | 10.3 | 13.5 | 70 | 70 | 24 | 12 | 85453.0992 | 85453.0992 |  |  | NO | NO | NO | [10 empty] | SI | S | [5 empty] | X
| EMPAS S.A E.S.P |  | 124.4 | 20.5 | 21.3 | 70 | 70 | 24 | 12 | 274615.488 | 274615.488 |  |  | NO | NO | NO | [10 empty] | SI | SI | [5 empty] | X
| EMPAS S.A E.S.P |  | 200.57 | 45.9 | 78 | 70 | 70 | 24 | 12 | 442762.2864 | 442762.2864 |  |  | NO | NO | NO | [10 empty] | SI | SI | [5 empty] | X
| EMPAS S.A E.S.P |  | 38.3 | 67.8 | 132 | 70 | 70 | 24 | 12 | 84548.016 | 84548.016 |  |  | NO | NO | NO | [10 empty] | SI | SI | [5 empty] | X
| EMPAS S.A E.S.P |  | 42.5 | 120 | 492 | 70 | 70 | 24 | 12 | 93819.6 | 93819.6 |  |  | NO | NO | NO | [10 empty] | SI | SI | [5 empty] | X
| EMPAS S.A E.S.P |  | 8664 | 408 | 276 | 70 | 70 | 24 | 12 | 19125953.28 | 19125953.28 |  |  | NO | NO | NO | [10 empty] | SI | NO | [5 empty] | X
| EMPAS S.A E.S.P |  | 3.65 | 316 | 280 | 70 | 70 | 24 | 12 | 8057.448 | 8057.448 |  |  | NO | NO | NO | [10 empty] | SI | SI | [5 empty] | X
| EMPAS S.A E.S.P |  | 351.6 | 50.1 | 246 | 70 | 70 | 24 | 12 | 776164.032 | 776164.032 |  |  | NO | NO | NO | [10 empty] | SI | SI | [5 empty] | X
EMPAS S.A E.S.P | [11 empty] | 5816217.23 | 8642216.25 |  |  |  | 5816217.23 | 8642216.25 | 5816217.23 | 8642216.25 | 5816217.23 | 8642216.25 | 5816217.23 | 8642216.25 | 2908108.615 | 4321108.125 | [7 empty] | X |  |  | 2908108.615 | 4321108.125 | A partir de la Linea base oficial, construida a partir de la ultima facturacion con base en reportes de cargas por autodeclaracion de cargas de DBO5 y SST del usuario, SE APLICA DE OFICIO UNA REDUCCION DEL 50% a ser cumplido en el quinto año
| FRESKALECHE S.A. | Articulo 12. ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS | 35146 | 113 | 28.7 | 250 | 150 | 18 | 12 | 277091064 | 166254638.4 | 15597.97 | 6214.61 | NO | [19 empty] | X
| FRESKALECHE S.A. | Articulo 12. ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS | 34721 | 330 | 148 | 250 | 150 | 18 | 12 | 273740364 | 164244218.4 |  |  | NO | [19 empty] | X
FRESKALECHE S.A. | [11 empty] | 15597.97 | 6214.61 |  |  |  | 15597.97 | 6214.61 | 15597.97 | 6214.61 | 7798.985 | 3107.305 | 7798.985 | 3107.305 | 7798.985 | 3107.305 | [7 empty] | X |  |  | 7798.985 | 3107.305 | Se aplica de oficio una reduccion del 50% apartir del tercer año, con base en la LINEA BASE publicada por la CDMB
Rio de Oro | TERPEL S.A. TERMINAL POLIDUCTO | Articulo 11. VENTA Y DISTRIBUCION - DOWNSTREAM | 0.034 | 32.7 | 27 | 60 | 50 | 8 | 12 | 64.3334 | 53.6112 | 160.74 | 59.21 | SI | NO | NO | 100 | 100 | 95.39 | 79.48 | 95.39 | 79.48 | 95.39 | 79.48 | 95.39 | 79.48 | NO | NO | [5 empty] | X
Rio de Oro | TERPEL S.A. TERMINAL POLIDUCTO | Articulo 11. VENTA Y DISTRIBUCION - DOWNSTREAM | 0.093 | 232 | 80 | 60 | 50 | 8 | 12 | 175.9709 | 146.6424 |  |  | SI | NO | NO | [10 empty] | SI | SI | [5 empty] | X
TERPEL S.A. TERMINAL POLIDUCTO | [11 empty] | 160.74 | 59.21 | [20 empty] | X |  |  | 95.39 | 79.48 | Se acepta la propuesta
Quebrada el carrasco | EMAB-EL CARRASCO | Articulo 14. TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS | 2.7 | 3920.89 | 320472 | 800 | 400 | 24 | 12 | 68117.76 | 34058.88 | 68873.3124 | 34746.2112 | SI | NO | SI | 68873.3124 | 34746.2112 | 80024.445 | 40321.776 | 81285.882 | 40952.496 | 82295.034 | 41457.072 | 74065.5306 | 37311.3648 | NO | NO | [5 empty] | X |  |  | 74065.5306 | 37311.3648 | Anexo informe con los agumentos tecnicos para definir la meta de carga para el periodo 2020-2025. La propuesta se acepta parcialmente dado que se aplica una reduccion del 10% de las cargas en el quinto año. Esto en consideracion de los ajustes que, de ser necesarios, deben aplicarse al STAR del Relleno para acomodarse a los incrementos proyectados para los años anteriores..
| EDGAR BASTOS BASTOS (LAVADERO LA SAMARIA) | Articulo 8. ARD - ARnD - CON UNA CARGA MENOR O IGUAL A 625,00 Kg/dia DBO5 | 0.65 | 138 | 122 | 90 | 90 | 10 | 12 | 1844.856 | 1844.856 | 1162.51 | 1027.73 | NO |  |  | 1162.51 | 1027.73 | 1162.51 | 1027.73 | 581.255 | 513.865 | 581.255 | 513.865 | 581.255 | 513.865 | [7 empty] | X |  |  | 581.255 | 513.865 | Se aplica una meta de reduccion de oficio del 50% a aprtir del tercer año con respecto a la LINEA BASE publicada.
| REPUESTOS EL PALENQUE S.A.S. | Articulo 8. ARD - ARnD - CON UNA CARGA MENOR O IGUAL A 625,00 Kg/dia DBO5 | 0.65 | 138 | 122 | 90 | 90 | 10 | 12 | 1844.856 | 1844.856 | 1162.51 | 1027.728 | NO |  |  | 1162.51 | 1027.728 | 1162.51 | 1027.728 | 581.255 | 513.864 | 581.255 | 513.864 | 581.255 | 513.864 | [7 empty] | X |  |  |  |  | Se aplica una meta de reduccion de oficio del 50% a aprtir del tercer año con respecto a la LINEA BASE publicada.
| AVIDESA MC POLLO S.A -PLANTA DE SUBPRODUCTOS | ARTICULO 9. GANADERIA DE AVES DE CORRAL - BENEFICIO | 1849 | 758 | 12.2 | 300 | 100 | 24 | 12 | 17493019.2 | 5831006.4 | 42721.69 | 687.61 | NO |  |  | 42721.69 | 687.61 | 42721.69 | 687.61 | 21360.845 | 343.805 | 21360.845 | 343.805 | 21360.845 | 343.805 | [7 empty] | X |  |  |  |  | Se aplica una meta de reduccion de oficio del 50% a aprtir del tercer año con respecto a la LINEA BASE publicada.
| EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P. EMAB S.A.ESP (LAVADERO DE CARROS EMAB) | Articulo 8. ARD - ARnD - CON UNA CARGA MENOR O IGUAL A 625,00 Kg/dia DBO5 | 0.65 | 138 | 122 | 90 | 90 | 8 | 12 | 1844.856 | 1844.856 | 806.01 | 712.56 | NO |  |  | 806.01 | 712.56 | 806.01 | 712.56 | 403.005 | 356.28 | 403.005 | 356.28 | 403.005 | 356.28 | [7 empty] | X |  |  |  |  | Presento informe con los argumentos tecnicos para definir la meta de carga para el periodo 2020-2025 con las porpuestas de metas para la actividad de lavado de carros, pero no se presento formato de propuestas. Por lo tanto no puede ser considerados como una propuesta de metas.Se aplica una meta de reduccion de oficio del 50% a aprtir del tercer año con respecto a la LINEA BASE publicada.
| ALIRIO MENDEZ (PARQUEADERO LOS MANGOS Y CARROCERÍA) |  | 0.276 | 180 | 28 | 90 | 90 | 10 | 12 | 783.3542 | 783.3542 | 643.85 | 100.15 | NO |  |  | 643.85 | 100.15 | 643.85 | 100.15 | 321.925 | 50.075 | 321.925 | 50.075 | 321.925 | 50.075 | [7 empty] | X |  |  |  |  | Se aplica una meta de reduccion de oficio del 50% a aprtir del tercer año con respecto a la LINEA BASE publicada.
| PENITENCIARIA DE MUJERES |  | 0.7 | 207 | 88 | 90 | 90 | 24 | 12 | 1986.768 | 1986.768 | 4570.07 | 1942.83 | NO |  |  | 4570.07 | 1942.83 | 4570.07 | 1942.83 | 2285.035 | 971.415 | 2285.035 | 971.415 | 2285.035 | 971.415 | [7 empty] | X |  |  |  |  | Se aplica una meta de reduccion de oficio del 50% a aprtir del tercer año con respecto a la LINEA BASE publicada.
| PARQUE INDUSTRIAL I |  | 1.96 | 566 | 301 | 90 | 90 | 11 | 12 | 5562.9504 | 5562.9504 | 108157.84 | 14902.55 | NO | [19 empty] | X
| PARQUE INDUSTRIAL I |  | 4.24 | 1503 | 104 | 90 | 90 | 11 | 12 | 12034.1376 | 12034.1376 |  |  | NO | [19 empty] | X
PARQUE INDUSTRIAL I | [11 empty] | 108157.84 | 14902.55 |  |  |  | 108157.84 | 14902.55 | 108157.84 | 14902.55 | 54078.92 | 7451.275 | 54078.92 | 7451.275 | 54078.92 | 7451.275 | [7 empty] | X |  |  | 54078.92 | 7451.275 | Se aplica una meta de reduccion de oficio del 50% a aprtir del tercer año con respecto a la LINEA BASE publicada.
| ICOHARINAS | Articulo 12. Elaboracion de productos alimenticios | 0.159 | 190 | 44 | 400 | 200 | 12 | 12 | 2005.6896 | 1002.8448 | 407.18 | 94.29 | NO |  |  | 407.18 | 94.29 | 407.18 | 94.29 | 203.59 | 47.145 | 203.59 | 47.145 | 203.59 | 47.145 | [7 empty] | X |  |  | 203.59 | 47.145 | Se aplica una meta de reduccion de oficio del 50% a aprtir del tercer año con respecto a la LINEA BASE publicada.
| HARINAGRO LTDA. | Articulo 9. GANADERIA DE AVES DE CORRAL - BENEFICIO | 0.288 | 756 | 55 | 300 | 100 | 24 | 12 | 2724.7104 | 908.2368 | 6320.73 | 459.84 | NO |  |  | 6320.73 | 459.84 | 6320.73 | 459.84 | 3160.365 | 229.92 | 3160.365 | 229.92 | 3160.365 | 229.92 | [7 empty] | X |  |  | 3160.365 | 229.92 | Se aplica una meta de reduccion de oficio del 50% a aprtir del tercer año con respecto a la LINEA BASE publicada.
| EDS INSERCOL | Articulo 11. VENTA Y DISTRIBUCION - DOWNSTREAM | 0.12 | 55.2 | 22 | 60 | 50 | 20 | 12 | 227.0592 | 189.216 | 202.64 | 101.71 | NO | [19 empty] | X
| EDS INSERCOL |  | 0.06 | 398 | 428 | 60 | 50 | 1 | 12 | 113.5296 | 94.608 |  |  | NO | [19 empty] | X
EDS INSERCOL | [11 empty] | 202.64 | 101.71 |  |  |  | 202.64 | 101.71 | 202.64 | 101.71 | 101.32 | 50.855 | 101.32 | 50.855 | 101.32 | 50.855 | [7 empty] | X |  |  | 101.32 | 50.855 | Se aplica una meta de reduccion de oficio del 50% a aprtir del tercer año con respecto a la LINEA BASE publicada.
| CENTROABASTOS | Articulo 8. ARD - ARnD - CON UNA CARGA MENOR O IGUAL A 625,00 Kg/dia DBO5 | 0.77 | 454 | 32 | 90 | 90 | 12 | 12 | 2185.4448 | 2185.4448 | 0 | 0 | NO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | X |  |  | 0 | 0 | Revisar cargas en esta empresa
| PROCESAN S.A PROCESADORA DE CARNES DE SANTANDER | Articulo 9. GANADERIA DE BOVINO, BUFALINO, EQUINO, OVINO Y/O CAPRINO - BENEFICIO | 0.215 | 316 | 69.2 | 450 | 200 | 8 | 12 | 3051.108 | 1356.048 | 563.52 | 123.4 | NO |  |  | 563.52 | 123.4 | 563.52 | 123.4 | 281.76 | 61.7 | 281.76 | 61.7 | 281.76 | 61.7 | [7 empty] | X |  |  | 281.76 | 61.7 | Se aplica una meta de reduccion de oficio del 50% a aprtir del tercer año con respecto a la LINEA BASE publicada.
| LAVADERO MORRORICO | Articulo 8. ARD - ARnD - CON UNA CARGA MENOR O IGUAL A 625,00 Kg/dia DBO5 | 0.65 | 138 | 122 | 90 | 90 | 10 | 12 | 1844.856 | 1844.856 | 1162.51 | 1027.73 | NO |  |  | 1162.51 | 1027.73 | 1162.51 | 1027.73 | 581.255 | 513.865 | 581.255 | 513.865 | 581.255 | 513.865 | [7 empty] | X |  |  | 581.255 | 513.865 | Se aplica una meta de reduccion de oficio del 50% a aprtir del tercer año con respecto a la LINEA BASE publicada.
| IND NAL DE GASEOSAS | Articulo 12. ELABORACION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUAS MINERALES Y OTRAS AGUAS EMBOTELLADAS | 1.5 | 49.4 | 18 | 200 | 50 | 18 | 12 | 9460.8 | 2365.2 | 1440.5 | 524.88 | NO |  |  | 1440.5 | 524.88 | 1440.5 | 524.88 | 720.25 | 262.44 | 720.25 | 262.44 | 720.25 | 262.44 | [7 empty] | X |  |  | 720.25 | 262.44 | Se aplica una meta de reduccion de oficio del 50% a aprtir del tercer año con respecto a la LINEA BASE publicada.
| MUNICIPIO DE GIRON | Articulo 8. ARD - ARnD - CON UNA CARGA MAYOR A 3000,00 Kg/dia DBO5 |  | 50 | 50 | 70 | 70 | 24 | 12 | 0 | 0 | 126668.88 | 126668.88 | NO | [19 empty] | X
| MUNICIPIO DE GIRON |  |  | 10 | 10 | 70 | 70 | 24 | 12 | 0 | 0 |  |  | NO | [19 empty] | X
MUNICIPIO DE GIRON | [11 empty] | 126668.88 | 126668.88 |  |  |  | 126668.88 | 126668.88 | 126668.88 | 126668.88 | 63334.44 | 63334.44 | 63334.44 | 63334.44 | 63334.44 | 63334.44 | [7 empty] | X |  |  | 63334.44 | 63334.44 | Se aplica una meta de reduccion de oficio del 50% a aprtir del tercer año con respecto a la LINEA BASE publicada.
| AEROPUERTOS DEL ORIENTE | Articulo 8. ARD - ARnD - CON UNA CARGA MENOR O IGUAL A 625,00 Kg/dia DBO5 | 0.687 | 40.5 | 52 | 90 | 90 | 20 | 12 | 1949.8709 | 1949.8709 | 731.28 | 938.93 | NO | [19 empty] | X |  |  | 0 | 0 | Se aplica una meta de reduccion de oficio del 50% a aprtir del tercer año con respecto a la LINEA BASE publicada.
| PRACO-DIDACOL SAS | Articulo 8. ARD - ARnD - CON UNA CARGA MENOR O IGUAL A 625,00 Kg/dia DBO5 | 0.022 | 72.1 | 66 | 90 | 90 | 6 | 12 | 62.4413 | 62.4413 | 9.87 | 9.03 | NO |  |  | 9.87 | 9.03 | 9.87 | 9.03 | 4.935 | 4.515 | 4.935 | 4.515 | 4.935 | 4.515 | [7 empty] | X |  |  | 4.935 | 4.515 | Se aplica una meta de reduccion de oficio del 50% a aprtir del tercer año con respecto a la LINEA BASE publicada.
| AMB PTAP LA FLORA | ARTICULO 8 - ARD - ARnD - CON UNA CARGA MAYOR A 625,00 Kg/dia Y MENOR O IGUAL A 3000,00 Kg/dia DBO5 | 642 | 31.2 | 8986 | 90 | 90 | 0.5 | 12 | 1822150.08 | 1822150.08 | 571.07 | 136103.76 | SI | SI | NO | 571.07 | 136103.76 | 571.07 | 136103.76 | 571.07 | 136103.76 | 571.07 | 136103.76 | 571.07 | 136103.76 | SI | SI | [5 empty] | X |  |  |  |  | Se rechaza la propuesta. La PTAP debe mantener la capcidad de remociond ecargas desde el priemeo hasta el quinto año
| AMB PTAP LA FLORA |  | 572 | 4 | 227 | 90 | 90 | 1 | 12 | 1623473.28 | 1623473.28 |  |  |  | SI | NO | [10 empty] | SI | SI | [5 empty] | X
| AMB PTAP LA FLORA |  | 20 | 45.8 | 6810 | 90 | 90 | 1 | 12 | 56764.8 | 56764.8 |  |  |  | SI | NO | [10 empty] | SI | SI | [5 empty] | X
AMB PTAP LA FLORA | [11 empty] | 571.07 | 136103.76 | [11 empty] | 571.07 | 136103.76 | [7 empty] | X |  |  | 571.07 | 136103.76 | Se aplica de oficio una meta que sostiene los mismos niveles de cargas de la LINEA BASE publicada, durante todo el quinquenio
| MILENA BONILLA SANCHEZ (LA FONDA DE CANTABRIA) | Articulo 8. ARD - ARnD - CON UNA CARGA MENOR O IGUAL A 625,00 Kg/dia DBO5 | 0.123 | 72 | 145 | 90 | 90 | 24 | 12 | 349.1035 | 349.1035 | 279.31 | 562.61 | NO |  |  | 279.31 | 562.61 | 279.31 | 562.61 | 139.655 | 281.305 | 139.655 | 281.305 | 139.655 | 281.305 | [7 empty] | X |  |  | 139.655 | 281.305 | Se aplica una meta de reduccion de oficio del 50% a partir del tercer año con respecto a la LINEA BASE publicada.
CERGA META DEL TRAMO | [11 empty] | 12014648.4524 | 17612468.7492 |  |  |  | 16785455.6924 | 16040199.6292 | 16950077.215 | 16141660.674 | 16951835.112 | 16162003.19 | 25900634.264 | 18357698.766 | 23344180.1456 | 14189079.9338 | [10 empty] | 23344180.1456 | 14189079.9338 | Con esta neta se debe evaluar el FACTOR REGIONAL DEL TRAMO cada año del nuevo quinquenio
Rio de Oro TRAMO B RO O5 - RO 4A
Quebrada Suratoque | PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS - SANTUARIO | Articulo 8. ARD - ARnD - CON UNA CARGA MAYOR A 3000,00 Kg/dia DBO5 | 198.96 | 54.1 | 10 | 70 | 70 | 24 | 12 | 439208.1792 | 439208.1792 | 339482.378 | 62750.9017 | SI | NO | SI | 291569.3 | 53895.9 | 303450.05 | 56089.55 | 315823.55 | 58378.1 | 328711.7 | 60761.55 | 262969.36 | 48609.24 | SI | SI | [5 empty] | X |  |  | 262969.36 | 48609.24 | Anexó proyecciones de población, caudales y cargas contaminates presentadas anteriormente para la actualizacion del PSMV, en cual, se encuentra en estudio, con numero de Radicado de la CDMB 19090. La propuesta se acepta parcialmente, dado que se aplica de oficio una reduccion de cargas en el quinto año del 20% con respecto a las proyecciones sutenmtadas hasta el cuarto año.
| ECOPETROL - INSTITUTO COLOMBIANO DEL PETROLEO ICP | Articulo 15. ARD - ARnD - PARA LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES, COMERCIALES O DE SERVICIOS DIFERENTES A LAS CONTEMPLADAS EN LOS CAPÍTULOS V Y VI CON VERTIMIENTOS PUNTUALES A CUERPOS DE AGUA SUPERFICIALES | 0.51 | 5 | 10 | 50 | 50 | 24 | 12 | 804.168 | 804.168 | 159.28 | 972.99 | NO | [19 empty] | X
| ECOPETROL - INSTITUTO COLOMBIANO DEL PETROLEO ICP |  | 0.5 | 5 | 51.5 | 50 | 50 | 24 | 12 | 788.4 | 788.4 |  |  | NO | [19 empty] | X
ECOPETROL - INSTITUTO COLOMBIANO DEL PETROLEO ICP | [11 empty] | 159.28 | 972.99 |  |  |  | 159.28 | 972.99 | 159.28 | 972.99 | 159.28 | 486.495 | 79.64 | 486.495 | 79.64 | 486.495 | [7 empty] | X |  |  | 79.64 | 486.495
RIO LATO | DISTRIBUIDORA DE AVES LTDA. DISTRAVES S.A. | Articulo 9. GANADERIA DE AVES DE CORRAL - BENEFICIO | 19.9 | 304 | 57.3 | 300 | 100 | 14.66 | 12 | 188269.92 | 62756.64 | 94824.29 | 17873.13 | SI | SI | NO | 94824.29 | 17873.13 | 74522 | 14046.41 | 73000 | 13759.53 | 71656 | 13506.21 | 66250 | 12487.25 | SI | SI | [5 empty] | X |  |  | 66250 | 12487.25 | El usuario propone reducciones importantes de cargas que benefician el cuerpo de agua al final del quinquenio. SE ACEPTA LA PROPUESTA DE METAS para el quinquenio. Anexa caracterizaciones
QUEBRADA VERDUM | CLUB CAMPESTRE LOMAS DEL VIENTO | Articulo 8. ARD - ARnD - CON UNA CARGA MENOR O IGUAL A 625,00 Kg/dia DBO5 | 0.163 | 81.8 | 110 | 90 | 90 | 8 | 12 | 462.6331 | 462.6331 | 140.18 | 188.5 | SI | NO | SI | 937 | 614.6 | 1030 | 676.06 | 1030 | 676.06 | 1030 | 676.06 | 721 | 473.242 | NO | NO | [5 empty] | X |  |  | 721 | 473.242 | Informa que se toman como punto de referencia los ultimos resultados de la caracterización del vertimiento del año 2019. Adjuntan resultados de laboratorio y radicados CDMB. Se acepta la odificaciond e LINEA ABSE y se acepta parcialmente la propuesta de metas de cargas. Se aplica de oficio una reduccionde cargas del 30% con respecto a las proyecciones sustentadas al cuarto año.
| PARADOR TURISTICO BUENAVISTA |  | 0.658 | 122 | 148 | 90 | 90 | 24 | 12 | 1867.5619 | 1867.5619 | 2531.86 | 3071.44 | NO |  |  | 2531.86 | 3071.44 | 2531.86 | 3071.44 | 506.372 | 614.288 | 506.372 | 614.288 | 506.372 | 614.288 | [7 empty] | X |  |  | 506.372 | 614.288 | Se aplica una meta de reduccion de oficio del 80% a partir del tercer año con respecto a la LINEA BASE publicada.
| PENITENCIARIA DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD DE GIRON |  | 5 | 200 | 300 | 90 | 90 | 24 | 12 | 14191.2 | 14191.2 | 31539.46 | 47309.18 | NO |  |  | 31539.46 | 47309.18 | 31539.46 | 47309.18 | 6307.892 | 9461.836 | 6307.892 | 9461.836 | 6307.892 | 9461.836 | [7 empty] | X |  |  | 6307.892 | 9461.836 | Se aplica una meta de reduccion de oficio del 80% a partir del tercer año con respecto a la LINEA BASE publicada.
| SENA GUATIGUARA |  | 0.276 | 49.7 | 11 | 90 | 90 | 14 | 12 | 783.3542 | 783.3542 | 177.7 | 39.33 | NO |  |  | 177.7 | 39.33 | 177.7 | 39.33 | 35.54 | 7.866 | 35.54 | 7.866 | 35.54 | 7.866 | [7 empty] | X |  |  | 35.54 | 7.866 | Se aplica una meta de reduccion de oficio del 80% a partir del tercer año con respecto a la LINEA BASE publicada.
| CONDOMINIO HACIENDA SAN MIGUEL |  | 0.99 | 122.8 | 152.4 | 90 | 90 | 24 | 12 | 2809.8576 | 2809.8576 | 3834.31 | 4758.55 | NO |  |  | 3834.31 | 4758.55 | 3834.31 | 4758.55 | 766.862 | 951.71 | 766.862 | 951.71 | 766.862 | 951.71 | [7 empty] | X |  |  | 766.862 | 951.71 | Se aplica una meta de reduccion de oficio del 80% a partir del tercer año con respecto a la LINEA BASE publicada.
| POLLOPLUS | Articulo 9. GANADERIA DE AVES DE CORRAL - INCUBACION Y CRIA | 0.74 | 174 | 15.5 | 200 | 200 | 12 | 12 | 4667.328 | 4667.328 | 2030.51 | 180.8788 | SI | SI | NO | 2030.51 | 180.878 | 2436.612 | 217.054 | 2485.34 | 227.9 | 2535.05 | 273.48 | 1774.535 | 191.436 | SI | SI | [5 empty] | X |  |  | 1774.535 | 191.436 | La propuesta se acepta parcialmente, dado que se aplica de oficio una reduccion de cargas en el quinto año del 30% con respecto a las proyecciones sutentadas hasta el cuarto año.
| RUITOQUE | Articulo 8. ARD - ARnD - CON UNA CARGA MENOR O IGUAL A 625,00 Kg/dia DBO5 | 0.3846 | 4.8 | 12.3 | 90 | 90 | 24 | 12 | 1091.5871 | 1091.5871 | 58.28 | 149.36 | NO |  |  | 58.28 | 149.36 | 58.28 | 149.36 | 29.14 | 74.68 | 29.14 | 74.68 | 29.14 | 74.68 | [7 empty] | X |  |  | 29.14 | 74.68 | Se aplica de oficio, reduccion del 50% con respectoa la LINEA BASE PUBLICADA
Rio Hato | PIEDECUESTANA ESP - LA DIVA | Articulo 8. ARD - ARnD - CON UNA CARGA MAYOR A 3000,00 Kg/dia DBO5 | 0.487 | 151 | 68 | 70 | 70 | 24 | 12 | 1075.0622 | 1075.0622 | 2319.32 | 1044.46 | SI | NO | SI | 11318.65 | 9161.5 | 11318.65 | 9161.5 | 11318.65 | 9161.5 | 11318.65 | 9161.5 | 11318.65 | 9161.5 | NO | NO | [5 empty] | X |  |  |  |  | Anexó carga contaminate de la PTAR DIVA presentado anteriormente para la actualizacion del PSMV, en cual, se encuentra en estudio, Ademas manifiesta que PTAR La Diva sirve al poyecto Vivienda Villa Adela, urbanizacion que ya se encuentra contruida con capacidad de 4 lps. Tambien anexa los siguientes valores de carga contaminate del vertimiento PTAR La Diva: Caudal: 0,94 lps; DBO5: 31,01 Kg/dia; DQO: 67,61 Kg/dia y SST: 25,10 Kg/dia. SE ACEPTA CAMBIO DE LINEA BASE PUBLICADA Y PROPUESTA DE METAS 2020 -2025
| GASEOSAS HIPINTO | Articulo 12. ELABORACION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUAS MINERALES Y OTRAS AGUAS EMBOTELLADAS | 4065 | 4.2 | 10 | 200 | 50 | 24 | 12 | 25638768 | 6409692 | 777.89 | 1974.78 | NO | [19 empty] | X
| GASEOSAS HIPINTO |  | 5805 | 4 | 10 | 200 | 50 | 24 | 12 | 36613296 | 9153324 |  |  | NO | [19 empty] | X
| GASEOSAS HIPINTO |  | 44011 | 3.7 | 10 | 200 | 50 | 24 | 12 | 277586179.2 | 69396544.8 |  |  | NO | [19 empty] | X
| GASEOSAS HIPINTO |  | 84187 | 5 | 12.8 | 200 | 50 | 24 | 12 | 530984246.4 | 132746061.6 |  |  | NO | [19 empty] | X
GASEOSAS HIPINTO | [11 empty] | 777.89 | 1974.78 |  |  |  | 777.89 | 1974.78 | 777.89 | 1974.78 | 388.945 | 987.39 | 388.945 | 987.39 | 388.945 | 987.39 | [7 empty] | X |  |  | 388.945 | 987.39 | Se aplica de oficio, reduccion del 50% con respectoa la LINEA BASE PUBLICADA
| PARCELACION COUNTRY COLORS | Articulo 8. ARD - ARnD - CON UNA CARGA MENOR O IGUAL A 625,00 Kg/dia DBO5 | 1512 | 2 | 14.8 | 90 | 90 | 24 | 12 | 4291418.88 | 4291418.88 | 95.38 | 705.78 | NO |  |  | 95.38 | 705.78 | 95.38 | 705.78 | 47.69 | 352.89 | 47.69 | 352.89 | 47.69 | 352.89 | [7 empty] | X |  |  | 47.69 | 352.89 | Se aplica de oficio, reduccion del 50% con respecto a la LINEA BASE PUBLICADA
| INVERSIONES FLOREZ BRICEÑO | Articulo 8. ARD - ARnD - CON UNA CARGA MENOR O IGUAL A 625,00 Kg/dia DBO5 | 0.13 | 11.14 | 15 | 90 | 90 | 24 | 12 | 368.9712 | 368.9712 | 45.04 | 60.65 | NO |  |  | 45.04 | 60.65 | 45.04 | 60.65 | 22.52 | 30.325 | 22.52 | 30.325 | 22.52 | 30.325 | [7 empty] | X |  |  | 22.52 | 30.325 | Se aplica de oficio, reduccion del 50% con respecto a la LINEA BASE PUBLICADA
META DEL TRAMO A 2025 | [11 empty] | 478015.878 | 141079.9305 |  |  |  | 439898.95 | 140768.068 | 431976.512 | 139232.634 | 411921.781 | 95170.57 | 423436.001 | 97346.28 | 351218.146 | 83890.148 | [10 empty] | 351218.146 | 83890.148 | Con esta metas, la CDMB evalaurá el FACTOR REGIONAL cada año del quinquenio
RIO DE ORO TRAMO A NACIMIENTO RO-05 (RO-0 10)
Rio de Oro | PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS (PLANTA DE POTABILIZACION) - COLINA | ARTICULO 8 - ARD - ARnD - CON UNA CARGA MAYOR A 3000,00 Kg/dia DBO5 | 62997 | 2 | 10 | 70 | 70 | 24 | 12 | 139067137.44 | 139067137.44 | 3973.78 | 19868.91 | SI | NO | SI | 3973.78 | 19868.91 | 3973.78 | 19868.91 | 1986.89 | 9934.455 | 1986.89 | 9934.455 | 1986.89 | 9934.455 | SI | SI |  |  |  |  | X |  |  |  | 1986.89 | 9934.455 | Anexo la proyección de la cargas contaminates para la PTAP La Colina a partir del 2020-2029 La empresa manifiesta que la PTAP Colina genera solo vertimiento cuando se realiza backwash de las estructuras. Existe un solo punto de vertimiento. La planta de tratamiento de agua potable se encuetra en etapa de optimizacion, el cual contará con sistema de tratamiento de lodos provenientes de las estructuras de sedimetadores y filtros, la cual se mantiene expectativa de entar en funcionamiento 2021. Pero no se presentan soportes de lo anteriormente mencionado. La entidad no sustenta los cambios tan grandes de la LINEA BASE PUBLICADA, no obstante que ésta corresponde a datos de la ultima facturacion del quinquenio anerior, construida a aprtir de datos reportados por el usuario. Se ha aplicado una META DE OFICIO con base en la misma LINEA BASE PUBLICADA y con una reduccion de cargas del 50% a partir del tercer año del nuevo quinquenio.
META DEL TRAMO A 2025 | [11 empty] | 3973.78 | 19868.91 |  |  |  | 3973.78 | 19868.91 | 3973.78 | 19868.91 | 1986.89 | 9934.455 | 1986.89 | 9934.455 | 1986.89 | 9934.455 | [10 empty] | 1986.89 | 9934.455 | Con esta metas, la CDMB evalaurá el FACTOR REGIONAL cada año del quinquenio
Note on A22: Luis Fernando Castro: Estas erá la meta con la cualse evalua el FR del tramo cad año hasta el 2025
Note on P6: Luis Fernando Castro: Comparar dato de cargas 2020 -2021 con el dato de la LINEA BASE PUBLICADA.
Note on R7: Luis Fernando Castro: Debe coincidir con la LINEA ABSE PUBLICADA
Note on AB6: Luis Fernando Castro: Si la relacion (CB/CMLP) es mayor a 1,0, significa que se vierte por encima de la carga legal